아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	암사아리수정수센터
수신	서울물연구원장(수질연구과장)
(경유)
제목	휴대용 측정기 검•교정 결과 제출(암사아리수정수센터)

1. 수질연구과-1150(2023.2.10) 『2023년 시험 및 분석능력 향상 기술지원 계획 및 1분기

일정안내』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 암사아리수정수센터 휴대용 측정기기 검•교정 결과를 아래와 같이

제출합니다.

가. 대상 기기 : 탁도계 2대, 잔류염소계 3대

나. 검•교정 결과 : 모두 허용오차 범위 이내로 "만족"

붙임 : 1. 휴대용 측정기기 검•교정 결과_암사아리수정수센터(2023). 끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	김현희		정수과장	03/08
이철재
협조자
시행	정수과-2559	(	2023. 3. 8.	)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131, 암사아리수정수센터 (암사동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4262	/전송	02-3146-5707	/	purame@seoul.go.kr	/	대시민공개