문서번호	물재생시설과-2675
결재일자	2023. 3. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
김영규		김태환	03/08
			김윤수
협조

2023년도 물재생센터

집중안전점검 추진 계획 보고

2023.3.8(수)

물순환안전국

(물재생시설과)

23년도 물재생센터 집중안전점검 추진 계획

집중안전점검을 통하여 물재생센터 시설에 대한 안전 위해요인을 발굴·점검하여 안전사고를 예방하고, 안전문화정착에 기여하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 재난 및 안전관리 기본법 제32조의 3(집중안전점검 기간 운영 등)

□ '23년 집중안전점검 추진방안(행정안전부 재난안전점검과-521호, '23. 2.2.)

□ '23년 서울시 집중안전점검 추진계획(안전총괄실 중대재해예방과-3798호, '23 .2.24.)

Ⅱ		추진방향

□ 기존 점검계획과 병행하여 점검 실효성 제고

ㅇ 핵심시설 위주의 점검실시

-  중대시민재해 대상 시설인 4개 센터에 대하여 집중안전점검 시행

ㅇ 해빙기 점검계획과 연계하여 중복점검 최소화

□ 대진단과정에 시민·전문가 소통 협력 강화

ㅇ 분야별 전문가 집단 적극 활용

- 서울시 안전관리자문단 인력풀(190명), 서울시 건설기술 심의위원 (139명)

ㅇ 안전의식 제고 홍보 강화, 자율안전점검 실천운동 추진

□ 점검결과에 따른 후속조치 강화

ㅇ 점검 지적사항 신속한 조치, 위해요인 원인해소

ㅇ 집중안전점검 시스템 통한 점검결과 공개 및 이력관리

※ 2022년 물재생센터 집중안전점검 추진실적

□ 추진개요

구 분	내 용
추진기간	2022. 8. 17. ~ 9. 28. -1차(센터 자체점검 8.17.~8.26.), 2차(외부전문가 합동점검 9.16~21)
점검대상	물재생센터(4개소)
점검자	공무원 : 물재생시설과(물재생운영팀), 환경부(한강유역환경청) 전문기관 : 안전보건공단, 한국환경공단, 한국상하수도협회

□ 시행결과 : 28건(총 28건 지적, 28건 조치완료)

센 터	계	중랑	난지	서남	탄천
지적건수	28	6	6	8	8
조치완료	28	6	6	8	8

ㅇ 주요 지적 및 조치사항

침하부 보수(중랑)	건물 균열 보수 완료(난지)	등받이 사다리 설치(난지)
개구부 안전조치 (공단)	구명튜브 추가 설치(공단)	미사용 사다리 철거(공단)

Ⅲ		세부 추진계획

	〈 추 진 개 요 〉
□ 추진기간 : 2023. 4. 17.(월) ~ 5. 31.(수) □ 추진주체 : 시설물 관리부서(물재생시설과, 공단 및 물재생센터 등) □ 점검대상 : 물재생센터 4개소 □ 점검방법 : 자체점검+합동점검+전문가 및 타기관 합동점검 ㅇ (1단계) 자체 사전점검 : 23.2.16 ~ 2.28 (완료) ㅇ (2단계) 시+센터 합동점검 : 23.3.8 ~ 3.23 (시행 중) ㅇ (3단계) 민간전문가 합동점검 : 23.3.27 ~ 4.7 (별도 세부 계획 수립 통보) ※ 안전점검의 효율화 및 내실화를 위한 분기별 합동점검 계획 수립 중 ㅇ (4단계) 외부기관 합동점검 : 23.4.17 ~ 5.31 (한강청 별도 일정 통보 예정)

1. 집중안전점검 추진 체계

ㅇ 추진단 구성 ․ 운영

- 단    장 : 물순환안전국장

- 운영기간 : 집중안전점검 종료 시까지

- 구    성 : 3개반 (총괄반, 현장점검반, 현장수행반)

- 유의사항 : 센터 점검시 위험 및 유해화학물질 취급시설 등 포함

			물순환안전국장 (물재생시설과장)
총괄반 (반장 : 물재생운영팀)				현장점검반 (반장: 물재생기전팀)				현장수행반 (반장: 각 센터 시설보수과장)
추진 업무	안전대진단 추진총괄			추진 분야	해빙기 대비 안전점검 추진			추진 분야	집중안전점검 (합동) 추진

ㅇ 점검대상 선정

- 대상선정 기준 : 환경부 선정기준(안)에서 제시한 대상시설

․ 대상시설 : 물재생센터 4개소

※ 개별법에 따라 최근 3개월 이내 점검한 시설은 중복된 결과에 대해서는 기존 점검결과 활용(중복되지 않는 분야에 집중 점검 실시)

- 세부 대상 시설

․ 대진단 추진기간 중 안전신문고 신고된 안전위해사항, 주민 및 안전관련 시민단체에서 주민 점검대상 시설 신청‧점검요청 등 의견제시한 대상에 대하여는 소관 부서에서 검토 후 대진단 점검 대상 포함

․ 반복적으로 지적사항이 발생된 위험 및 취약 시설물

ㅇ 점검방법 : 현장점검, 수행반 주관으로 합동점검 실시

- 현장점검반(물재생기전팀) 주관으로 각 센터별(시설보수과)가 참여하는 민간전문가 포함 합동점검 실시

- 시설별 안전점검표(붙임 4)에 따라 점검하되 각 시설물 관리기관 담당과장이 확인(확인자)

※ 합동점검(예시)

주관부서	물재생시설과
점검대상	물재생센터(중랑, 난지)	물재생시설공단(서남, 탄천)
점검반 구성	자체 실정에 맞게 효율적 점검반 구성(각 분야별 구성)
외부전문가 (반드시포함)	외부 전문가(안전관리점검단 활용)

▶ 필요시 주관과에서 전기, 기계, 가스 등 분야별 점검반 구성하여 내실있는 점검이 되도록 시행

2. 집중안전점검 실효성 강화

ㅇ 서울시 안전관리점검단 위원 활용

- 위원 현황 : 건설안전, 건축구조, 소방 등 18개 분야 190명

계	상하 수도	수질	토목			건축		전기	기계	가스	안전	소방	방재	기타
			구조	시공	토질	구조	시공
190	6	6	12	4	25	24	5	11	15	8	35	14	8	17

ㅇ 서울시 건설기술심의위원 활용

- 위원 현황 : 총 228명 중 해당분야 139명

계	상하 수도	토목			건축		전기	기계	안전
		구조	시공	토질	구조	시공
139	11	25	25	18	11	10	15	9	15

ㅇ 주민협의회 참여 점검 실시

- 센터별 구성되어 있는 주민협의회와 센터 실정에 맞게 점검 참여 시행

ㅇ 시설별 특성에 맞도록 분야별 점검실시

- 유형별 안전점검 가이드 활용하여 점검실시

- 육안점검 외 측정장비 등 적극 활용하고, 기존 계측기를 설치하여 관리중인 시설물은 계측기록을 사전 검토

- 점검 개수는 1일(8시간 기준) 2~3개 이내로 하되, 자체 조정 시행 가능

3. 점검결과 보수보강 등 후속조치 강화

ㅇ 집중안전점검 안전정보 통합공개시스템 입력

- 물재생센터 각 기관 담당자가 ID 및 비밀번호 발급 후 대진단 결과내용 직접 입력

- 점검결과 입력시기 : 점검 종료 후 즉시

ㅇ 추진결과 이력관리

- 집중안전점검 안전정보 통합공개시스템을 통해 추진한 안전점검 결과, 보수‧보강 등 후속조치 이력 관리

※ 점검 및 후속절차도

점검대상 입력	➜	점검 시행	➜	결과 입력	➜	후속조치
물재생센터 담당자 (‘23.4.7.까지)		현장점검,수행반 (‘23.3.8.~5.31.)		센터 담당자 (점검 후 즉시 입력)		센터 담당자, 관리자 (점검상황에 따라 조치)

ㅇ 점검결과 후속조치

- 시정 가능한 사항은 즉시 시정조치, 보수․보강이 시급한 사항은 자체 예산을 활용하여 빠른 시일(1~3개월) 내에 조치

․  (경미사항) 현장 시정 가능한 사항은 즉시 시정

․  (중대사항) 신속한 보수 및 보강, 사용금지, 대피명령, 철거, 위험구역 설정 등 조치

․  (개선발굴) 시설물 관리에 따른 불합리한 법령, 제도는 적극적 발굴하여 개선 추진

- 추가 진단이 필요한 사항은 정밀안전진단 또는 정밀점검 실시

- 안전관리 예산 적극 활용 신속한 보수시행

(단위 : 백만원)

센 터	계	중랑	난지	공단	비고
보수보강	11,313	3,795	4,280	3,238
안전점검	877	187	160	530

․  안전점검 사업(13건, 877백만원)

(단위 : 백만원)

구 분		사업명	예산액	비고
중랑	1	산업안전보건유지관리 및 위탁용역	102	1~12월
	2	자가용전기설비 안전진단	85	5~10월
	소계	2건	187
난지	3	토목건축 시설물 정밀점검용역	80	5~12월
	4	PSM(ISO) 대행 용역	50	1~12월
	5	산업안전보건관리 용역	30	1~12월
	소계	3건	160
공단	6	탄천센터 제1처리장 시설물정밀점검용역	60	5~12월
	7	서남센터 제1처리장 정밀안전점검용역	65	5~12월
	8	센터 내 시설물 보수공사 감리 용역	70	1~12월
	9	공정안전관리 PSM 컨설팅 용역	132	1~12월
	10	센터 안전보건 이행에 관한 컨설팅 용역	150	1~12월
	11	유해화학물질 취급시설 정기(설치)검사 컨설팅 용역	45	1~12월
	13	민간인 전문가 안전점검	8	연중
	소계	7건	530
합 계		13건	877

․ 보수보강 사업(22건, 11,313백만원)

(단위 : 백만원)

구 분		사업명	예산액	비고
합 계		총 22건	11,313
중랑	1	중대재해 관련시설 개선	425	3~11월
	2	지하공동구 소방시설 개선	850	3~10월
	3	소방시설 유지보수	170	3~11월
	4	소화조 내부 보수	1,500	3~11월
	5	센터 내 토목 건축 시설물 보수	850	연중
	소계	8건	3,795
난지	1	토목시설물 유지보수	900	연중
	2	건축시설물 유지보수	450	연중
	3	소화조 내부 보수	1,000	3~10월
	4	자전거 연결도로 설치	1,930	3~10월
	소계	7건	4,280
공단 (서남)	1	센터내 시설물 정비공사	1,000	연중
	2	소각장 설비 정비 공사	400	3~10월
	3	소방설비 유지보수	30	3~10월
	4	체육시설 유지관리보수	40	3~10월
	5	어린이 물놀이터 유지관리	7	3~10월
	6	물재생체험관 수선유지	70	3~10월
	7	공원시설물 수선유지	80	3~10월
공단 (탄천)	1	토목건축시설물 보수 및 정비공사	800	연중
	2	건조시설기계시설물 및 열사용설비 정비	250	3~10월
	3	잉여가스연소기 저녹스버너 제조구매설치	431	3~10월
	4	소방설비 유지보수	40	3~10월
	5	어린이놀이시설물 정비공사	20	3~10월
	6	공원시설물 유지관리	70	연중
	소계	13건	3,238

4. 국민 안전의식 제고(안전문화 확산, 홍보 등)

ㅇ 집중안전점검 관련 외부전문가 합동점검 적극 활용

ㅇ 오프라인 홍보

- 대진단 시설(물재생센터)을 중심으로 배너, 현수막, 포스터 등을 활용하여 홍보 실시

ㅇ 온라인 홍보

- 카드뉴스 ‧ 포스터 ‧ 홍보영상 ‧ 배너 등을 활용하여 공단홈페이지, SNS 등 활용하여 홍보

- 현장점검 사진·영상을 업로드 하여 안전의식을 고취하고 지자체에 대한 신뢰감 형성

※ 행안부에서 집중안전점검 홍보물(포스터, 홍보동영상, X-배너, 가로등배너, 카드뉴스 등) 원본파일 제공 예정으로 센터별 실정에 맞게 홍보 시행

Ⅳ		행정사항

□ 기관장 등 현장점검 참여로 대진단 동력 확보

ㅇ 안전관리실태 현장점검 및 간담회 개최를 통해 관계자를 격려하고 현장 애로사항 ‧ 건의사항 등 의견을 수렴하여 반영

□ 집중안전점검 후속조치 및 점검결과 제출 : 2023. 6~7월

ㅇ 안전점검결과는 물재생시설과로 공문 제출 및 시스템 등록 철저

- 제출내용 : 시설별 안전점검표, 안전점검결과 내역

□ 집중안전점검 대시민 홍보 : 시설보수과 및 공단(기술처)

ㅇ 집중안전점검 배너, 현수막 포스터 등을 활용하여 홍보 실시

붙임 : 1. 점검표 및 점검결과 제출 양식 각 1부.  끝.