문서번호	요금과-6011
결재일자	2023. 3. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장
신우철	03/08
	신종선
협 조

출장보고서_사제계량기 설치 및 계량기 망실 등(2023. 3. 8. 신우철)

	명에 의하여 관내 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2023. 3. 8.
보 고 자 : 행정6급 성명 : 신우철

1. 수도계량기 현황

연번	고객번호	주소	성명	업종	구경	기물번호	비고	담당검침원
1	*********	**********************	***	30	15	**************	계량기 열손상	***
2	*********	***********************	************	30	15	**************	사제 계량기 설치	***
3	*********	*******************	***	30	15	***********	잃어버려 없어짐	***
4	*********	***********************	***	10	15	***********	사제 계량기 설치	***
5	*********	************************	***	10	15	***********	사제 계량기 설치	***

2. 조사내용

- 위 주소에 사제 계량기가 설치 되어 있거나 서울시 계량기가 없거나 열손상되어 있다는 근무보고서를 해당 지역 담당 검침원이 제출

- 현장조사 결과, 2022년 12월~2023년 1월 서울시 계량기 동파로 설비업자로 하여금 동파 수리를 하면서 사제 계량기를 설치하거나(연번 2, 4, 5) 공사를 시작 전 공사현장에서 계량기를 잃어버리거나(연번 3) 동파 예방으로 계량기가 열손상된 것(연번 1)으로 보임

*********

***********************************************

4. 처리의견

- 연번 1 열손상 계량기는 최근 2년간 사용량이 거의 없고 고의성이 없다고 판단되어 계량기 대금만 부과하고

- 연번 2, 4, 5은 과태료 및 계량기 대금/설치대금 부과, 폐전 예정인 연번 3은 과태료 및 계량기 대금을 부과하고 종료처리함

- 동파계량기를 새계량기로 교체하는 비용 40,940원을 납부하도록 안내하고 종료처리함.

붙임  1. ***************************************__사제계량기 설치  사진 1장. 끝.