아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	성 북 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 상반기 호흡용 공기충전기 공기품질검사 결과 알림

1. 소방행정과-641(2023.1.20.)호「2023년 상반기 호흡용 공기충전기 공기품질검사 계획 알림」와 관련입니다.

2. 우리 서, 호흡용 공기충전기에 대한 2023년도 상반기 공기품질(공기성분) 검사 결과를 붙임과 같이 알려드리니, 각 부서에서는 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 검사결과: 적합(현장대응단, 길음119안전센터 공기충전기 2대)

검사 기준	산소농도	이산화탄소	일산화탄소	수분	오일미스트	총 탄화수소	총 휘발성 유기화합물
	20~22% 이내	1,000ppm 이하	10ppm 이하	25㎎/㎥	5㎎/㎥	25ppm 이하	500㎍/㎥ 이하
** ***	****	*****	***	***	****	***	*****
**	****	*****	***	****	****	***	*****

나. 검 사 기 관: **************

다. 호흡용공기 채취일: 2023. 1. 30.(월)

라. 시험성적서 발행일: 2023. 2. 28.(화)

3. 행정사항

○ 현장대응단 및 길음119안전센터에서는 공기충전기 공기품질검사 결과를 공기충전기점검대장 등 관련 부책에 기록하여 공기충전시설 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 2022년 하반기 공기품질검사 의뢰시험성적서 2부.

2. 소방장비 관리업무 처리기준 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	현장대응단장, 돈암119안전센터장, 길음119안전센터장, 장위119안전센터장
주임	문길호		장비회계팀장	代김희준		소방행정과장	03/08
김연경
협조자
시행	소방행정과-2240	(	2023. 3. 8.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, (종암동, 성북소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-6981-7222	/전송	02-2187-8201	/	ghm700@seoul.go.kr	/	부분공개(5)