아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	자원회수시설 운영소장()
(경유)
제목	자원회수시설 화재 예방 철저 요청

1. 자원순환과-2353(2023.2.7.)호와 관련입니다.

2. 상기 공문으로 알려드린 바와 같이 최근 일부 폐기물처리시설에서 화재가 발생하고 있습니다. 특히, 반입폐기물 저장조(보관창고 등)에 적재된 폐기물이 화재의 원인으로 밝혀지고 있습니다.

3. 이와 관련하여 폐기물 저장조를 비롯하여 화재취약지역에 대한 화재예방 시설점검을 실시하여 주시고, 화재대응 특별훈련을 실시하여 근로자 전원이 사태 발생시 신속히 조치할 수 있도록 교육하여 주시기 바랍니다.

4. 화재가 발생할 경우, 화재의 경중과 상관없이 보고체계에 따라 신속히 시에 보고하여 주시기 바랍니다.

5. 더불어 최근 발생한 화재와 관련하여 폐기물처리시설에 대한 유관부처의 점검이 실시되고 있습니다. 점검이 충실히 이루어질 수 있도록 현장방문 시 협조와 수검자료를 준비에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	신경진		자원회수시설관리팀장	조명환		자원순환과장	03/09
代이소연
협조자
시행	자원순환과-4481	(	2023. 3. 9.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관 1동 12층 자원순환과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-4471	/전송	02-2133-1026	/	mswOshin@seoul.go.kr	/	대시민공개