문서번호	인력개발과-4584
결재일자	2023. 3. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	후생팀장	인력개발과장
박준우	손현승	03/09
		김형태

-민간위탁 연수원-

'23년도 해빙기 시설물 안전점검 추진 계획

2023. 3.

인력개발과

(후   생   팀)

-민간위탁 연수원- ‘23년도 해빙기 시설물 안전점검 추진 계획
’23. 3. 9.(목)	인력개발과장 : 김형태☎2133-5750 후생팀장 : 손현승☎5770 담당 : 박준우☎5778

서울시 민간위탁연수원을 대상으로 해빙기 대비 시설 분야별 안전점검을 추진하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 재난및안전관리기본법 제25조의2(재난관리책임기관의장의 재난예방조치)

ㅇ 서울시 재난및안전관리기본조례 제34조(재난예방조치)

- 해빙기 전후 동결, 융해시 토압, 수압증가에 따른 지반침하, 변형, 변위 등으로 각종 시설물 안전사고 발생 우려

□ 추진방향

ㅇ 시설물에 대한 해방기 안전관리로 안전사고 예방 선제적 대응

ㅇ 해빙기 취약시설, 옹벽 및 담장 등 안전점검 실효성 제고

ㅇ 해빙기 사고예방관련 안전 인식 강화 및 취약시설 예찰 활동 강화

□ 점검개요

ㅇ 점검기간 :**********************

ㅇ 점검주체 : **********************

ㅇ 점검대상

구 분	*****	******	비 고
위 치	*****************	*****************
개원일자	**********	**********
객 실 수	****	****
건물규모	************** ***********	************** ***********
부지면적	*******	*******

□ 점검방법

ㅇ 행정안전부 「분야별 안전점검표」에 의한 현장점검

ㅇ 연수원 시설팀 분야별 담당자를 점검반 편성하여 자체점검

ㅇ 점검반 편성

					총 괄 인력개발과
	건축분야				전기분야				소방분야					가스분야					승강기분야
******	******				******				******					******					**** ***********
*****	******				******				******					******

□ 조치계획

ㅇ 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 조치

ㅇ 중대한 결함이나 위험요인 발견시 재난 방지를 위한 신속한 보수·보강, 사용금지, 위험구역 설정 등 긴급조치

ㅇ 위험시설 지속적 관찰 및 조속한 시정이 되도록 유도

ㅇ 시설 개선공사가 필요한 사항은 별도 조치계획 수립하여 공사 시행

붙임  안전점검표 1부.  끝.

참 고	주요 점검사항

구 분	주요 점검사항
건 축	- 기둥, 보 슬래브(바닥판) 등 주요구조부의 변형 및 균열상태 - 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 - 옥상 물건적치 등 과하중 상태 - 마감재, 적치물 탈락･들뜸･추락의 위험 여부 - 담장, 축대 등 부대시설 안전성 여부 등
전기·통신	- 정기점검 등 현장점검 이행여부 및 기록물 비치 적정여부 - 누전차단기 등 전기시설의 정상 작동 여부 - 배･분전반 내의 차단기와 배선의 접속상태, 누수 및 부식 여부 - 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보 여부 - 전기실 등 누수, 누전 및 보호시설 적정 여부 - 소방시설물 작동상태 (감지기, 화재수신반 등) 등 - 배전반 절연상태 및 접지상태 점검 - CCTV카메라의 호환성 및 설치 가능여부 등
가 스	- 가스용기 관리상태 및 가연성물질의 방치여부 - 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 - 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 - 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착 여부 등
소 방	- 소방안전관리자 선임 적정성, 소방계획서 작성 및 업무수행 여부 - 소방시설 자체점검, 소방교육 및 훈련실시 이행 여부 - 소화기구 설치 및 유지관리의 적정 - 경보설비 및 피난설비의 정상작동 여부 - 피난방화시설의 유지관리 적정여부 - 위험물 저장시설 안전관리자 선임, 경고표시 유무 등
승강기 (별도 점검)	- 승강기 안전검사필증, 내부 이용자 안전수칙 부착 여부 - 문닫힘 안전장치 작동상태 적정 여부 - 비상통화장치 작동 및 통화상태 적정 여부