아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	’23년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림

1. 관련근거

가. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

나. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정 제12조(소방용수·지리조사 실시)

다. 재난관리과-1287(2023.3.3.)호 「2023년 소방용수시설 관리·운영 계획」

2. 화재 등 재난발생 시 소방용수의 원활한 공급을 위한 '23년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획을 다음과 같이 알려드리니, 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 자체계획을 수립하여 점검·정비를 실시하고 추진 결과를 2023. 5. 3.(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2023. 3. 8.(수) ~ 4. 30.(일)

나. 조사대상 : 총 2,659개소

- 소방용수시설(공설) 2,606, 비상소화장치 52, 비상소방용수 1

다. 조사방법 : 자체계획 → 현장확인 → 조사점검 → 결과확인 → 기록보존

라. 복무방법: 근무 형태, 용수 개수 등 각 부서 실정에 맞게 복무관리 방법 선택

- 1안. 가급적 근무일 실시 + 곤란대상 비번일 실시

- 2안. 전일 근무자 초과근무(출동대기), 주간근무자 출장

- 3안. 전일 근무자 초과근무 및 출장

※ 1일 최대 초과근무·출장 시간은 4시간 상한

※ 필요 시 당번 익일에도 실시 가능(24시간 + 최대 4시간)

※ 주당 근무시간 제한은 없지만 1주 60시간을 초과하여 근무 시 업무와 질병과의 관련성이 높다는 평가 (고용노동부 고시 제2020-155호)에 따라 과도한 조사일 설정·초과근무 지양

※ 현장대응단 및 센터별로 복무방법 통일하여 일제조사 실시

라. 세부계획 : 붙임 참조

마. 중점사항

1) 센터별 자체 계획 수립 후 조사일정 재난관리과 통보(변경 시 건별 추가 통보)

2) 일제조사 전 적수(녹물) 발생·지하식소화전 손잡이 돌출 방지를 위한 직원 교육 철저(교육 동영상 활용)

3) 시설물 정상작동 여부 및 소방용수표지·적색노면표시 설치 상태 등 확인

4) 도색 및 보온 필요대상 조사(3년 이내 도색·보온 대상 제외)

5) 소방용수시설 관련 물품 및 비상소화장치 적재비품 수요량 파악

6) 공공데이터 표준 제공을 위한 세부현황 기초값 현행화·오류값 재검토

7) 조사 및 점검 후 119행정정보시스템 사진 및 위치정보 현행화 철저

※ 비상소화장치 사용법 교육·훈련, 불법 주정차 금지 홍보(단속) 병행

※ 복무 관련 일탈* 및 일제조사 소홀 사항**이 발생하지 않도록 주의

* 근무지 이탈, 여비·수당 부당 수령 / ** 소방용수·비소함 허위(부실) 점검 등

3. 행정사항

가. 일제조사 결과 제출 : 2023. 5. 3.(수) 까지

나. 결과보고 서식(총 7부)

1) '23년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 (본부 취합용)

2) '23년 상반기 소방용수시설 세부현황 (소방청 제출용)

3) '23년 상반기 비상소화장치 세부현황 (소방청 제출용)

4) 비상소화장치 사용법 교육·훈련 제출서식 (소방청 제출용)

5) 적색 노면표시 설치 현황 및 신설지역 파악서식

6) 도색 및 보온 세부현황 파악서식

7) 소방용수시설 관련 물품 및 비상소화장치 적재비품 파악서식

붙임  1. '23년 상반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획(방침서) 1부.

2. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 소방용수시설 세부현황(서식) 1부.

4. 비상소화장치 세부현황(서식) 1부.

5. 비상소화장치 사용법 교육·훈련 제출서식

6. 적색 노면표시 설치 현황 및 신설지역 파악(서식)

7. 도색 및 보온 세부현황 파악(서식)

8. 소방용수시설 관련 물품 및 비상소화장치 적재비품 파악(서식)

9. (붙임1)소방용수시설 정밀조사 요령

10. (붙임2)소화전 개폐시 유의사항

11. (붙임3)비상소화장치 검정품 설치 여부 확인 요령

12. (붙임4)위도 ․ 경도 확인 방법

13. (붙임5)소방용수시설·비상소화장치 세부현황 작성 요령.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 화곡119안전센터장, 발산119안전센터장, 방화119안전센터장, 개화119안전센터장, 마곡119안전센터장
담당자	편재웅		대응총괄팀장	현요인		재난관리과장	03/09
강경철
협조자
시행	재난관리과-1428	(	2023. 3. 9.	)	접수		(		)
우	07504	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 재난관리과 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5043	/전송	02-3662-0590	/	2016021581@seoul.go.kr	/	부분공개(5)