문서번호	시설과-2180
결재일자	2023. 3. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설과장
맹준영	천미영	전결 03/09
		문석기

서울대공원 기계보수반 냉난방기 수리계획

2023. 03.

서울대공원 시설과

서울대공원 기계보수반 냉난방기 수리계획

서울대공원 기계보수반 냉난방기(실내기)의 동작이상이 발생하여 점검한 결과, 부품에 문제가 있어 다음과 같이 교체하고자 함.

1	.	추 진 근 거

2023년 서울대공원 기계설비 유지관리 계획[시설과-708호(2023. 1. 25.)]

2	.	현황 및 문제점

현황사진

문제점

❍ 실내기(상치형) 난방동작 시 송풍과 예열문구만 지속적으로 발생

- 실내기 'ev밸브' 동작이상 발생(추정)

3	.	추 진 계 획

*****************

*********************************

********************************************

******************************************************

**********************************************************************************************

붙임  2023년 서울대공원 기계설비 유지관리 계획 1부. 끝.