문서번호	정수과-1740
결재일자	2023. 3. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		03/10
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(03/09)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(03/09)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						14,029
03.01		0	0	426		0	0	211	211	13,818
03.02		0	0	426		0	0	236	236	13,582
03.03		0	0	426		0	0	231	231	13,351
03.04		0	0	426		0	0	242	242	13,109
03.05		0	0	426		0	0	239	239	12,870
03.06		0	0	426		0	0	245	245	12,625
03.07		0	0	426		0	0	240	240	12,385
03.08		0	0	426		0	0	251	251	12,134
03.09		0	0	426	5,400	0	0	239	239	17,295
03.10			0	426					0	17,295
03.11			0	426					0	17,295
03.12			0	426					0	17,295
03.13			0	426					0	17,295
03.14			0	426					0	17,295
03.15			0	426					0	17,295
03.16			0	426					0	17,295
03.17			0	426					0	17,295
03.18			0	426					0	17,295
03.19			0	426					0	17,295
03.20			0	426					0	17,295
03.21			0	426					0	17,295
03.22			0	426					0	17,295
03.23			0	426					0	17,295
03.24			0	426					0	17,295
03.25			0	426					0	17,295
03.26			0	426					0	17,295
03.27			0	426					0	17,295
03.28			0	426					0	17,295
03.29			0	426					0	17,295
03.30			0	426					0	17,295
03.31			0	426					0	17,295
합계	0	0	0		5,400	0	0	2,134	2,134

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					27,249			37,593
03.01		657	0	657	26,592		2,041	35,552
03.02		365	358	723	25,869		2,264	33,288
03.03		0	487	487	25,382		2,189	31,099
03.04		0	359	359	25,023		2,130	28,969
03.05		0	307	307	24,716		2,155	26,814
03.06	21,120	0	707	707	45,129		2,213	24,601
03.07		0	898	898	44,231		2,425	22,176
03.08		0	519	519	43,712		1,586	20,590
03.09		0	514	514	43,198	18,400	1,842	37,148
03.10				0	43,198			37,148
03.11				0	43,198			37,148
03.12				0	43,198			37,148
03.13				0	43,198			37,148
03.14				0	43,198			37,148
03.15				0	43,198			37,148
03.16				0	43,198			37,148
03.17				0	43,198			37,148
03.18				0	43,198			37,148
03.19				0	43,198			37,148
03.20				0	43,198			37,148
03.21				0	43,198			37,148
03.22				0	43,198			37,148
03.23				0	43,198			37,148
03.24				0	43,198			37,148
03.25				0	43,198			37,148
03.26				0	43,198			37,148
03.27				0	43,198			37,148
03.28				0	43,198			37,148
03.29				0	43,198			37,148
03.30				0	43,198			37,148
03.31				0	43,198			37,148
합계	21,120	1,022	4,149	5,171		18,400	18,845