문서번호	시설관리과-4223
결재일자	2023. 3. 10.
공개여부	부분공개(3,5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
박인호		조규환	03/10
			이규현
협조
	주무관		진하영

보고서(맨홀철개 보수)

2023. 3. 9.

북부수도사업소

(시설관리과)

보 고 서 (맨홀철개 보수)

지역담당 업무 수행에 따른 현장조사 결과 기존 보수대상 철개 인근 추가 상수도 철개 침하가 확인되어 현장조사 결과 및 조치의견을 보고드림.

□ 보고현황

ㅇ 관련공문 : 시설관리과-1088(2023.1.18.)

ㅇ 위치 : **************

ㅇ 내용 : 상수도맨홀 침하민원

ㅇ 민원인 : ***

ㅇ 연락처 : *************

ㅇ 밸브정보 : 2018/80mm/닥타일주철(제수밸브)

□ 현장조사 결과

ㅇ 조사결과 : 기존 정비대상 철개 주변 타 상수도 철개의 변실침하 및 침하에 따른 주변포장 파손 확인.

현장사진 1	현장사진 2

□ 조치 계획

ㅇ 해당 현장은 침하로 인한 사고 위험이 있어 *****************************연간단가 계약업체에 추가 작업 의뢰하고자 함

- **************************