아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	비디오 후두경 고장발생 보고(을지로)

1. 소방행정과-294(2022.1.12.)호 『2022년 소방장비 관리운용 계획 알림』와     관련입니다.

2. 을지로119안전센터, 비디오 후두경 고장 발생으로 인해 붙임과 같이 보고합니다.

가. 고 장  개 수  : 1대

나. 고장발생개요  : 출동 현장에서 트럭 내 심정지환자 구출 중 차량이동으로 인해 심폐소생술 가방 안 비디오 후두경 액정 파손

다. 조 치  사 항  : 교체 요청

연번	부서	장비명 (모델명)	고장일	고장내용	사진
1	을지로119 안전센터	비디오 후두경 (VLS2500)	2023.3.10.(금)	액정 파손

붙임  1. 고장발생보고서(비디오 후두경) 1부.

2. 파손 장비 사진 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	윤영진		진압1대장	임상택		119안전센터장	03/10
代임상택
협조자
시행	을지로119안전센터-892	(	2023. 3. 10.	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 1층 현장대응단 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2238-0009	/전송	02-2237-0693	/	crime26@seoul.go.kr	/	부분공개(6)