문서번호	소방행정과-2261
결재일자	2023. 3. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주임	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
김재원	박종태	조성만	03/10
			장형순
협 조

-'23년 광진소방서 본서-

태양광발전시설 안전점검 계획

광 진 소 방 서

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

공공 태양광 발전시설의 폭염, 강풍 대비 및 화재 등에 의한 안전사고 예방을 위하여 우리센터 태양광 발전시설에 대한 안전점검을 추진코자 함.

'23년 태양광발전시설 안전점검 계획

Ⅰ		관 련 문서

▢ 서울특별시 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준 고시

(제2021-188호, 2021 .4. 15.)

○ 태양광 설비의 관리부서는 안전관리 계획을 수립하고 점검․관리업무 수행

▢‘23년 상반기 공공태양광 시설 안전점검 계획 알림

(녹색에너지과-4683, 2023. 3. 3.)

Ⅱ		세부점검계획

□ 시설현황

○ 설치위치 : 광진구 광나루로 480 광진소방서 청사 옥상

○ 설치개요

태양광 발전시설 전경 (준공 2012. 6)	인버터(용량 11KW)

- 설 치 일 : 2012. 6.

- 연간 발전량 :12,000kw/h

○ 주요구조 : 태양광 패널 및 인버터 등(축전저장장치 없음)

○ 설치현황 사진

▢ 공공 태양광 발전시설 안전점검

○ 점검방법

- 일상점검 : 센터 자체점검 (월1회 이상)

- 정기점검 :  전기안전관리용역계약업체 위탁점검(분기1회 이상)

· 기간 : ′23. 1. 1. ~ 12. 31.

· 결과 조치 : 안전 요하는 정비사항 지적시 즉시 조치

※ 필요시 긴급 특별점검 실시(우기 및 동절기 등)

○ 점 검 자 : 시설공무직 근로자 및 청사유지관리 담당

○ 점검사항（민자태양광 공통사항)

- 모듈 표면의 파손 여부, 열화상태 확인

- 구조물 부식 및 녹 발생 확인, 볼트·너트 조임 확인, 접지저항 측정

- 접속함 절연저항 측정 및 열화상태 확인

- 인버터 정상작동 확인, 먼지불량 제거 등 체크리스트(붙임)에 의한 점검

Ⅲ		점검결과 조치사항

▢ 시설 부적합사항 발생 시 조속히 개선 추진

○ 볼트 풀림, 청소불량 등 경미한 사항 : 현장에서 시정조치

○ 예산이 소요되는 경우 : 30일 이내 보수 완료

▢ 태양광 자체점검 체크리스트 기록․관리

▢ 발전량 자료 관리 : 시스템을 통한 실시간 모니터링

○ 시스템명 : 서울시 태양광 통합모니터링 시스템

○ 웹 주소  : https://solar.eseoul.go.kr/pub/login

○ 자료관리 : 월 1회 자료 백업

Ⅳ		향후일정

▢ ‘23. 3. : 태양광 안전점검 실시 후 결과 본부 제출

▢ ‘23. 3. ~ 12. : 점검결과 태양광 모니터링 시스템 등록

붙임  태양광설비 점검항목 및 요령, 점검 체크리스트 1부.  끝.