문서번호	감사담당관-3217		주무관		환경순찰담당		감사담당관				부구청장
결재일자	2023. 3. 10.		김지수		김미숙		정표근				03/10
공개여부	부분공개(5)										신상철
방침번호	부구청장 제133호		협조
방침번호

- 3월 특정분야 기획순찰 -

해빙기 위험시설물 안전점검 계획

2023. 3.

감사담당관

(환경순찰팀)

- 3월 특정분야 기획순찰 -

해빙기 위험시설물 안전점검 계획

2023년 환경순찰 추진 계획에 따라 3종 시설물, 빈집 등 해빙기 취약 시설물에 대한 안전점검을 실시하여 위험요소를 사전에 발견하고 시설 관리부서에 조치를 요청함으로써 재난 예방에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진 근거 및 방향

추진근거 : 2023년 환경순찰 추진계획(감사담당관-619, 2023. 1. 13.)

추진방향

3종시설물 등 부서별 집중관리대상 위험시설물에 대한 안전순찰

발견사항 적시 통보로 각 시설관리부서의 안전관리 업무에 도움 제공

Ⅱ		점검 개요

점검기간 : 2023. 3. 13.(월) ~ 3. 22.(수)

※ 기상상황 등 사정에 따라 일정 변경 가능

점검주체 : 환경순찰팀 (동주민센터 자체 점검 병행)

※ 각 동주민센터는 자체 선정한 시설물에 대해 순찰 실시

점검대상 : 3종시설물, 급경사지, 빈집 등 해빙기 취약시설물 59개소 등

※ 대상 시설 목록 [붙임1] 참조

※ 각 시설관리부서에서 진행 중인 '23년 해빙기 대비 시설물 집중점검 대상은 제외

점검사항

관리대상 시설의 균열, 침하, 기울어짐 등 육안 점검

주택가 외벽 균열 및 기울어짐, 배수 등 안전사항 확인

기타 안전 위험사항 점검(관리대상 외 시설 포함)

점검방법 : 도보 현장점검

Ⅲ		세부 점검사항

기존 관리대상 시설 점검

관내 3종시설물, 급경사지, 빈집 등 부서별 집중 관리대상 시설 및 2022년 점검 중 환경순찰팀 자체 발견 위험시설물(붙임1 참조) 점검

환경순찰팀 자체 순찰 통한 육안 점검 실시(동주민센터 병행 순찰)

발견된 위험사항을 담당 시설관리부서에 적시 통보 및 조치 요청하여 재난 예방에 도움 제공

기타 관리대상 외 시설물 안전 위험요소 확인

일일순찰 시 시설물 안전 위험요소 집중 순찰

위험요소 발견 시 담당 시설관리부서에 적시 통보 및 조치 요청

Ⅳ		조치 사항

발견사항은 담당 시설관리부서에 통보하여 적시 처리토록 조치

예산 미확보 등으로 정비 지연이 예상되는 사항은 담당 시설관리부서에서 관리 계획 수립 후 정비토록 조치

붙임 1. 2023년 해빙기 감사담당관 점검대상 시설 현황 1부.

2. 시설물 유형별 안전점검 사항 1부.  끝.