아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생종합보고서(2023-046)

화재발생종합보고서

화재번호		2023–046
출동일시		*******************************
발생장소		****************************
피해 내역	인명	피해 없음
	재산	*****************************
화재원인		전기적 (접촉불량)요인 추정
발화개요		********* 주방내 벽면 콘센트에서 불꽃이 발생한다는 신고로, 전기온수기 전원플러그의 접촉불량으로 추정 되는 상황으로 제거소화 조치후 귀소함
참고사항		첨부파일 참조

종 로 소 방 서 장

붙임 1. 화재현장 조사서 2023-046 1부.

2. 화재유형별 조사서 2023-046 1부.

3. 재산피해 조사서 2023-046 1부.

4. 질문기록서 2023-046 1부.

5. 화재현장 출동보고서 2023-046 1부.  끝

화재조사팀장	이용		현장대응단장	03/12
김춘수
협조자	조사관	이상구
시행	현장대응단-1629	(	2023. 3. 12.	)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 종로구 율곡로 78 운니동	/	fire.seoul.go.kr/jongno/main/main.do
전화	02-6981-5520	/전송	02-2187-8143	/	me239@seoul.go.kr	/	부분공개(6)