문서번호	시설관리과-5999
보존기간
결재일자	2023. 3. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이순필		유세종	03/13
			이동욱
협 조

단절관 정비 계획보고(성북구 하월곡동)

2022.  3.

중부수도사업소

(시설관리과)

단절관 정비 계획보고(성북구 하월곡동)

시설관리과장 :이동욱☎2190 시설운영팀장 :유세종☎2205 담당 :이순필☎2206

성북구 관내 단수 또는 정체수가 발생되는 단절구간을 해소하여 안정적인 급수운영을 위한 정비계획을 아래와 같이 보고 합니다.

□ 사업개요

연번	소블록	관로번호	공 사 위 치	단절관		비 고
				구경(mm)	연장(m)
1	*******	***********	****************	**	*
2	*******	***********	********************	**	*

1. 단절관 현황

2. 위치도

*************************************

○ *********** 앞 배수관이 GIS 속성자료 등과 동일하게 현장 확인결과 단절관으로 파악됨에 따라 관말정체에 따른 적수 민원을 예방하고자 배관정비가 필요한 실정임

○ ************* 앞 배수관이 GIS 속성자료 등과 상이하게 현장 밸브 확인결과 단절관으로 파악됨에 따라 관말정체에 따른 적수 민원을 예방하고자 배관정비가 필요한 실정임

□ 조치계획

○ 성북구 관내 연간단가 계약업체인 「************************ 작업시시하여 정비하고 수요가에게 맑고 깨끗한 수돗물공급에 만전을 기하고자 합니다.

○ 공사개요

- 상수도관 : *************

- 소요예산 : *****

- 예산과목 : ****************************** ****************

끝.