아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	다중이용업소 화재안전조사 계획

1. 市예방과-5434(2023.3.10.)호『다중이용업소 화재안전조사 추진 계획 알림』

2. 위와 관련, 최근 코로나19 완화로 심야 운영 다중이용업소 이용객이 증가함에 따라 유흥주점의 화재안전성 강화를 위한 『다중이용업소 화재안전조사』를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2023. 3. 20.(월) ~ 4. 12.(수)

나. 조사대상 : 터미널관광나이트 등 유흥주점 25개소

다. 조 사 반 : 화재안전조사 4조 8명

라. 조사방법 : 부분조사(화재의 예방및 안전관리에 관한 법률 시행령 제7조 1,2,3,4,7,9,12,15항)

마. 중점 추진내용

- 다중이용업소 영업주의 의무사항 이행 여부 확인

↳ 점검결과서 보관여부, 화재배상책임보험 가입, 소방안전교육 이수, 피난안내도 비치 등

- 다중이용업소 내 안전시설 등의 적정 유지·관리 상태 확인

↳ 피난설비(유도등/유도표지, 피난유도선, 피난기구 등), 경보설비 유지‧관리상태 확인 등

- 비상구 폐쇄·잠금 행위 및 피난계단·통로 장애물 적치 확인 (중점 확인 사항)

↳ 추락방지 안전시설 설치 적정여부, 피난기구(완강기) 적정 유지·관리 여부

- 대상별 맞춤형 소방계획, 피난동선 및 대피훈련 지도 등 화재안전컨설팅

위법사항 적발 시 관련법규에 의거 무관용원칙 적용, 엄정한 법집행

바. 결과조치

- 화재안전조사결과서 사본 현장교부

- 위법사항 : 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치

- 현지시정 : 위법하지만 경미하여 현장에서 시정가능한 경우 → 세부조사표에 기재

- 권고사항 : 소방안전관리가 위법하지는 않으나 미흡한 경우 → 세부조사표에 기재

3. 행정사항

가. 각 조사반은 조사 종료 후 결과보고는 『화재안전조사 세부조사표』내부결재하고, 점검결과와 점검사진(대상별 2매)은 2023. 4. 13.(목)까지 검사계획 메일로 제출.

붙임  1. 다중이용업소 화재안전조사 추진 계획(본부 방침서) 1부.

2. 다중이용업소 화재안전조사 계획 대상 및 조사일정 1부.  끝.

조사관	정보상		검사지도팀장	강우선		예방과장	03/13
김금숙
협조자
시행	예방과-4372	(	2023. 3. 13.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7081	/전송	02-2187-8192	/	bosang17@seoul.go.kr	/	부분공개(5)