문서번호	교량안전과-4283
결재일자
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	강구조교량팀장	교량안전과장
박상홍	강천수	03/14 조현석

2023년 한남대교(하류교) 보수공사

품질시험계획 승인 검토보고

2023. 3.

교량안전과

2023년 한남대교(하류교) 보수공사

품질시험계획 승인 검토보고

건설기술진흥법 등 품질관리 규정에 따른 2023년 한남대교(하류교) 보수공사의 품질시험계획 승인요청건에 대한 검토 보고임.

※ 관련근거 : 동기단 2023-051호(2023. 3. 2.)

<공사 개요>

￭ 공 사 명 : 2023년  한남대교(하류교) 보수공사

￭ 공사기간 : 2023. 2. 22. ~ 2023. 7. 21.

￭ 총사업비 : 1,529백만원 (도급비 1,152, 관급자재 293, 이전비 등 84백만원)

￭ 사업내용

공 종	수 량	공 종	수 량
아스팔트 덧씌우기(교면)	101a	상판보수	6.0㎡
교면방수	10,109㎡	차선도색	2,735m
유공관, 성형(주입)줄눈	755m	기 타	1식

□ 검토내용

○ 관련근거

- 건설기술진흥법 제55조 및 동법시행령 제91조(품질시험 및 검사)

- 건설사업공사 품질관리 업무지침(국통교통부)

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제90조(품질시험 및 성과검토)

○ 검토내용

- 건설기술진흥법 시행규칙에 따른 품질시험 수립대상 및 시험내용 반영 여부

- 시험실 확보 및 시험계획 수립의 적정성 등

□ 검토결과

○ 품질시험계획 수립 : 적정

- 시험대상 : 상판보수재, 아스팔트 포장재, 교면 방수재, 5종 상온경화용 도료 등

- 시험계획 : 시험방법, 빈도, 시험물량, 시험횟수 적용

- 시험방법 : 건설기술진흥법에 의한 시험소(품질시험소) 의뢰 및 공인기관 시험성적서에 의한 품질관리

○ 시험실 설치 및 품질관리자(건설기술진흥법 시행규칙 제50조 제4항관련 별표5)

구 분	공사규모	배치기준	검토결과
시험실 설치	영 제89조제2항에 따라 품질시험계획을 수립해야 하는 건설공사로서 중급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	20㎡이상	서울시 품질시험소 등 의뢰
품질관리자		초급기술자 1인이상	*** **********

□ 조치계획

○ 상기와 같이 건설사업관리단에서 제출한 2023년 한남대교(하류교) 보수공사의 품질시험계획서를 검토한 바, 관련 제반규정 등에 부합하게  작성되어 적정하므로 승인 하고자 하며,

○ 품질시험계획에 따른 품질 계획횟수 이상의 품질시험토록 하고 초급 품질관리자를 실 투입 상주관리하여 품질관리에 만전을 기하도록 통보하고자 함.

붙  임 : 품질시험계획서 검토 보고(2023년 한남대교(하류교) 보수공사) 1부.    끝.