아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	제3종시설물 지정·관리 대상 건축물 제출 요청

1. 부본부장 방침 총무과-2339(23.2.13.)호 『상수도사업본부 청사(산하기관 포함) 관계자 회의결과』및 총무과-2373(23.2.14.)호 『청사(산하기관 포함) 관계자 회의 결과에 따른 협조사항 알림』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 아래와 같이 청사(관사)에 대해 제3종시설물 지정·관리 계획을 알려 드리오니

3. 청사(관사) 유지관리를 고려하여 제3종시설물 지정·관리할 대상 건축물을 붙임2 양식을 작성하여 23.3.16.(목)까지 기관장 결재를 득한 후에 제출하여 주시면 일괄 수합하여 안전총괄실 중대재해예방과에 의뢰하여 지정·고시할 예정입니다.

-  아      래  -

○ (청사 및 관사) 제3종시설물 지정·관리

- 관련 법규[「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제7조(시설물의 종류)]

<제3종시설물의 범위>

- 제1,2종 시설물 외에 준공 후 15년이 경과된 연면적 1,000㎡ 이상 공공청사 또는준공연도와 관계없이 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 재난예방을 위해 안전관리가 필요한 것으로 인정하는 시설물

- 연면적이 660제곱미터를 초과하고 4층 이하인 연립주택

- 제3종시설물 대상에 대해 지정·관리 추진 절차

3종시설물 지정·고시	⇒	설계도서 제출 (준공도면,시설물관리대장 등)	⇒	정기안전점검 수행 후 FMS에 등재	⇒	시설물관리계획 제출
중앙행정기관 또는 지방자치단체는 제3종시설물을 지정고시하여야함		3종시설물로 지정 고시 후 1개월이내		A~C등급 : 반기 1회 D~E등급 : 매년 3회		3종시설물 지정 다음 해 매년 2월 15일까지 시설물관리계획 제출
중대재해예방과		각 관리기관		각 관리기관		각 관리기관

4. 또한 중대재해예방을 위해 청사(관사) 제3종시설물 지정 후에 FMS에 자료 입력 등   사후 관리에도 많은 협조 부탁드립니다.

붙임 : 1. 제3종시설물 지정·관리 관련 관계자 회의결과 1부.

2. 시설물관리대장(예시) 1부.  끝.

	경 영 관 리 부 장
수신자	중부수도사업소장(행정지원과장), 서부수도사업소장(행정지원과장), 동부수도사업소장(행정지원과장), 북부수도사업소장(행정지원과장), 강서수도사업소장(행정지원과장), 남부수도사업소장(행정지원과장), 강남수도사업소장(행정지원과장), 강동수도사업소장(행정지원과장), 광암아리수정수센터소장(행정관리팀장), 구의아리수정수센터소장(행정관리과장), 서울물연구원장(총무과장), 수도자재관리센터소장
청사팀장	곽대근		총무과장	박은섭		경영관리부장	03/14
박재희
협조자	주무관	김상훈
시행	총무과-4058	(	2023. 3. 14.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1131	/전송	02-3146-1149	/	gwak0914@seoul.go.kr	/	부분공개(5)