문서번호	기전과-2563
결재일자	2023. 3. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
곽영두	03/14
	최경주

`23년 증산지하차도 외 9개소 전기안전관리 대행 용역 점검결과 보고(2월)

2023. 3.

서부도로사업소

(기전과)

`23년 증산지하차도 외 9개소

전기안전관리 대행 용역 점검결과 보고(2월)

우리 사업소에서 관리하는 터널 및 지하차도 전기설비에 대한
전기안전관리대행 용역의 2월분 점검결과를 보고 드림

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : `'23년 증산지하차도 외 9개소 전기안전관리 대행 용역

ㅇ 계약금액 : 금17,230,000원(금일천칠백이십삼만원)

ㅇ 계약기간 : '23. 1. ~ 12. (월간 점검)

ㅇ 계약업체 : 태원전기안전관리 주식회사 (대표 김선오)

ㅇ 점검항목 : 전기안전관리자 직무고시(열화상 촬영, 작동점검 등) 대행

□ 점검결과

구 분	시설명	설비용량(kW)				점검자	확인자	점검결과	점검일자
		계	수전	발전	태양광
계		1717.56	908	669	140.56
사업소 청사		440.56	300	-	140.56	박목현	김태민	**************** → **********	2.9./24.
터널	월드컵	120	60	60	-		유원진	****************** ****************	2.24.
	금화	268	93	500	-		유원진	************* *******************	2.24.
지하차도	서빙고	128	60	68	-		김민상	****************************** ****************	2.24.
	두무개	77	29	48			김민상	**	2.24.
	퇴계로	133	43	90			김민상	*************************************** ***************	2.24.
	증산	252	122	130			김민상	**	2.9.
	모래내	121	73	48			김민상	******************** ***************	2.9.
	성산	103	53	50			김민상	**	2.9.
	신사	121	73	48	-		김민상	**	2.9.

□ 향후계획

ㅇ '23. 3. ~ 12. : 월별 점검 시행

붙임  점검결과보고서 및 기록표 각 1부.  끝.