아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	관 악 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료에 따른 현장확인 요청09-64호 외 12개소)

1. 남부수도사업소 급수운영과-3904(2023.3.13.)호「고장 소방용수시설 보수현황 알림」와 관련입니다.

연번	용수번호	주 소	보수 현황	관 할
1	09-64	관악구 신림동 757-5	보수완료	난 곡
2	4349	관악구 신림동 391-47	보수완료	현장대응단
3	99-004	관악구 신림동 92-175	보수완료	신 림
4	98-161	관악구 신림동 629-54	보수완료	난 곡
5	98-162	관악구 신림동 631-22	보수완료	난 곡
6	942	관악구 신림동 612-17	보수완료	난 곡
7	1140	관악구 신림동 675-338	보수완료	난 곡
8	01-134	관악구 신림동 241-34	보수완료	현장대응단
9	556	관악구 신림동 1525-1	보수완료	현장대응단
10	620	관악구 신림동 1514-11	보수완료	현장대응단
11	12-44	관악구 신림동 376-18	보수완료	현장대응단
12	840	관악구 신림동 306-18	보수완료	현장대응단
13	716	관악구 신림동 251-190	보수완료	현장대응단

2. 소방용수시설에 대해 보수 공사가 완료되었음을 다음과 같이 알려드리니 해당 119안전센터는 현장확인 후 그 결과를 2023.3.29.(수)까지 보고하여 주시기 바랍니다.

○ 보수 및 이설 완료 현황

3. 행정사항

1) 보수완료된 소방용수시설에 대하여 소방용수 설치기준에 의거하여 검수하여 주시고,

2) 검수 양호시 “119 행정정보시스템”에 변경사항(사용가부, 사진, 개선설치일 등)을 입력·관리하여 주시기 바랍니다.

※ 붙임3 참고하여 소화전 교체 대상 개선설치일 필(必) 입력

붙임  1. 소방용수시설 보수공사 완료에 따른 검사결과(서식) 1부.

2. 소방용수 현행화 방법(참고) 1부.

3. 보수완료 대상 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 봉천119안전센터장, 신림119안전센터장, 난곡119안전센터장
반장	이학민		대응총괄팀장	송민수		재난관리과장	전결 03/14
정재석
협조자
시행	재난관리과-1635	(	2023. 3. 14.	)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-6981-8243	/전송	02-2187-8301	/	20170120111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)