문서번호	기전과-1696
결재일자	2023. 3. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
조수호		문동하	03/14
			심형보
협 조
	주무관			문준호

2023년 해빙기 대비

도로기전시설물 안전점검 결과보고

2023. 3.

성동도로사업소

(기 전 과)

2023년 해빙기 대비

도로기전시설물 안전점검 결과보고

2023년 해빙기 대비 관내 도로기전시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

1		추 진 근 거

□ 2023년 해빙기 대비 도로기전시설물 안전점검 실시계획

(기전과-1207, 2023.2.22.)

2		점 검 개 요

□ 점검기간 : *********************

□ 점검대상 : ******************************

(단위 : 개소)

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	복개 구조물	비 고
******	****	******	*****	****	******	****

※ 조명등, 발전기, 배수펌프 등 ******* 기전시설물

□ 점 검 자 : 13명

○ 기전과장 외 3명, 기전상황실 4명, 지하차도 근무자 5명

□ 점검방법 : 시설물 관리주체별 2인 이상 구성 조 자체 점

□ 점검사항

○ 도로조명 고장 및 보수상태, 가로등주 파손, 안정기커버 탈락 등 점검

○ 배수펌프, 비상발전기 정상 가동상태 점검

○ 배전반 등 전기설비에 대한 각종 지시계기 동작상태, 단자 접촉불량 여부

○ 재방송설비 및 CCTV 정상작동 여부 등

3		점검 및 조치결과

□ 점검결과

○ 지적사항 : ****

구분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	터 널	지하 차도	복개 구조물	비 고
적출건	*	*	*	*	*	*	*
조 치	*	*	*	*	*	*	*
미조치	*	*	*	*	*	*	*

○ 조치내용

연번	구 분	시설명	지적사항	조치결과
1	터널	****	터널등 부점등	등기구 교체
2	터널	****	터널등 부점등	등기구 교체
3	한강교량	****	가로등 분전반 1회로 트립	누전차단기 트립 복구
4	일반교량	***	가로등 분전반 1회로 트립	누전차단기 트립 복구
5	고가차도	*******	등기구 청소상태 불량	등기구 세척
6	지하차도	******	소화기표시등 부점등	분기박스 내 결선 불량으로 재결선 완료
7	지하차도		터널등 부점등	터널등 교체

○ 점검사진

금호터널 터널등 점검	신답지하차도 소화기표시등 점검

□ 향후계획

○ 취약시기별 지속적인 점검을 통한, 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

4		행 정 사 항

□ 안전점검 시행결과 제출(→ 도로시설과) : 2023.3.17.까지

- 시설보수과에서 통합(도로시설물 및 기전시설물) 후 제출

붙임  1. 해빙기 대비 안전점검 결과(총괄) 1부.

2. 도로시설물 안전점검 결과(집계표) 1부.

3. 도로시설물 안전점검 보고서 1부.

4. 기전시설물 점검표 1부.  끝.