문서번호	급수운영과-4479
결재일자	2023. 3. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
최형석		代손현정	03/15
			성기선
협조

상수도시설물[소화전] 폐쇄 계획 보고

2023. 3.

강서수도사업소

(급수운영과)

상수도 시설물 폐쇄를 위한 조치계획 보고

***************에 발견된 미확인 소화전에 대하여 폐쇄 계획을 보고드림.

□ 현장개요

○ 위    치: ********************

○ 현장내용: 현장조사 결과 *********** 앞 미확인 소화전이 발견되어 구로소방서 재난관리과와 협의 후 폐쇄 조치토록 결정 하였음.

○ 위 치 도 및 현장사진

□ 조치 계획

○ 상기 소화전 폐쇄를 위하여 확인굴착 후 기존관 절단 및 맞이음 연결하고자 하며 구로동 710-9번지 주변세대 단수 및 혼탁수가 예상되어 부단수차단(라인스토핑)을 실시하여 사전에 단수 및 혼탁수 민원을 예방하고자 함.

○ 노후관 확인을 위한 구로동 713-1번지 앞 기존관(D150) 시편 채취

미확인 소화전 D80 기존관에 연결되었을 경우	미확인 소화전 D150 기존관에 연결되었을 경우

□ 행정사항

○ 본 상수도공사는 우리사업소와 2022년에 계약된 구로1동외 6개동 상수도공사 시공업체[강유건설 주식회사(***)]에 작업지시하여 조치코자 함.

붙임: 소방용수시설 폐전 결과 알림(3126호) 1부.  끝.