아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	종로구 덕국빌딩 외 1,839동 건축물 관리자 (별도 이기시행)
(경유)
제목	2023년 상반기 건축물의 대형 저수조 청소 및 수질검사 안내

1. 서울시 상수도 행정에 항상 협조하여 주심에 감사를 드립니다.

2. 수도법 제33조에 의거 귀 하가 소유(관리)하고 계신 건축물의 저수조에 대하여 청소 및 수질검사 후 결과 등록 절차 등을 안내드리오니, 법정기한내 이행될수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

(※ 저수조 청소 등 완료후 시스템에 결과를 기제출한 건축물은 공문 단순 참고)

가. 위생조치 사항

1) 저수조 청소 : 반기별 1회 이상

2) 저수조 위생상태 점검 : 매월 1회 이상

3) 저수조 수질검사 : 매년 1회 이상

(마지막 검사일로부터 1년이 되는 날이 속하는 달의 말일까지)

나. 수도시설 관리교육 이수(수도법 제36조)

1) 교육 대상 : 위생조치 대상 건물 소유자 또는 관리자

2) 교육 기관 : 환경보전협회 서울본회(□02-3407-1556~8)

3) 교육 미이수 : 벌금부과 대상

다. 저수조 청소 및 수질검사 결과 등록 관련 인터넷 주소 안내

1) 인터넷 주소 : 서울시 저수조 관리시스템(http://arisu.seoul.go.kr/wttnk)

2) 홈페이지 회원가입후 저수조 청소 및 수질검사 결과 인터넷 등록 필수

※ 2022년부터 저수조 청소 및 수질검사 결과에 대하여 사업소 서면제출은 불가합니다.

라. 저수조 청소결과 입력시 주의사항 안내

1) 저수조 청소(소독) 점검표 작성 : 작성자 및 확인자 서명날인후 제출

2) 저수조 청소 사진 등록 : 소형 보드판 등을 이용하여 일시 및 주소를 명시  하여 청소 전․중․후 사진, 저수조 맨홀뚜껑 잠금장치 사진제출

마. 관련 규정 안내

1) 수도법 제33조(위생상의 조치), 수도법 제36조(교육)

2) 수도법시행령 제50조(소독 등 위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의 종류)

3) 관련 벌칙(수도법 제83, 87조)

- 위생조치사항 위반 : 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하 벌금

- 수도시설 관리교육 미이수 : 1천만원 이하 과태료

바. 수도법 시행령 및 시행규칙 개정안내

- 수도법 시행령 제52조 제2항(수도시설관리자 교육 관련)

┏변경전: 교육대상자가 된 날로부터 1년이내 8시간

┗변경후: 교육대상자가 된 날로부터 1년이내 8시간, 이후 5년마다 8시간의 보수교육

- 수도법 시행규칙 제22조의3 제3항(저수조 청소후 위생상태 점검 관련)

┏변경전: 저수조청소후 물을 채운 다음 수질에 대한 위생상태를 점검

┗변경후: 저수조청소후 물을 채운 다음 각 호(잔류염소, 수소이온농도, 탁도)의 기준을 충족하는지 여부를 점검

사. 구별 담당부서(담당자) 현황

- 중부수도사업소 급수운영과 : 중  구, 용산구 (김태규, 3146-2158)

- 중부수도사업소 시설관리과 : 종로구, 성북구 (이동구, 3146-2216)

※ 수도법 제33조 제④항에 따라 저수조 등 급수설비 위생상태 점검을 위한 우리 수도사업소 직원 방문 시 적극 협조하여 주시기 바라며, 별도의 방문관련 안내문은 발송하지 않습니다.

붙  임 :  1) 저수조(물탱크) 청소 실시요령(자체청소시) 1부.

2) 수도법 시행령 및 시행규칙 개정사항 안내문 1부.

3) 먹는물 수질검사기관 지정현황 1부.

4) 서울시 저수조 관리시스템 간단 매뉴얼 1부.  끝.

	중부수도사업소장
안전관리팀장	이동구		시설관리과장	03/15
이동욱
협조자	주무관	김태규
시행	시설관리과-6358	(	2023. 3. 15.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과, (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2216	/전송	02-3146-2239	/	mashsun@seoul.go.kr	/	부분공개(6)