아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동 작 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 해빙기 대비 중대시민재해 시설물 안전점검 실시 알림

1. 관련근거

가.『중대재해 처벌 등에 관한 법률』제9조 및 같은 법 시행령 제10조

나. 소방행정과-1851(2023.2.23.)호『2023년 동작소방서 중대시민재해 예방 안전계획』

다. 중대재해예방과-2896(2023.2.13)호『대한민국 안전대전환, 총리실 당부사항 전파』

라. 소방행정과-1539(2023.2.14.)호 『2023년 해빙기 대비 중대시민재해 시설물 안전점검 실시 알림』

2. 해빙기 안전사고 예방을 위한 동작소방서 중대시민재해 대상 시설물에 대하여 다음과 같이 안전점검을 실시하고자 하오니, 각 부서에서는 붙임 서식에 따라 안전점검을 실시한 후, 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2023. 3. 1.(수) ~ 3. 31.(금)

나. 대    상 : 본서 및 각 119안전센터

다. 주    체 : 소방행정과장(본서), 센터장(각 119안전센터)

라. 점검방법 : 안전점검표에 의한 청사 현장 점검

※ 대청소 등 환경정비와 병행하여 추진(붙임3)

마. 주요내용

▷ 건축물 주요 부재의 구조적 균열 및 변형 ▷ 주변 지반 부분침하, 기울음, 외벽 균열 ▷ 소방시설 작동여부 및 유사시 피난동선 확보	▷ 하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 ▷ 수도, 전기, 가스, 통신선 등 이상 유무 ▷ 철재 부식 발생 여부 등

바. 결과제출 : 붙임1~3을 작성하여 2023. 4. 3.(월)까지 소방행정과로 공문 제출

3. 각 부서에서는 현장안전점검시 중대한 결함이 발견될 경우 신속한 보수·보강, 사용금지, 위험구역 설정 등 긴급조치하여 시설물에서 안전사고가 발생하지 않토록 안전점검에 만전을 기해주시기 바랍니다.

붙임  1. 해빙기 시설물 안전점검표 1부.

2. 중대시민재해시설 현장점검 및 조치결과(서식) 1부.

3. 중대시민재해 대상 시설 환경정비 결과(서식) 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	현장대응단장, 노량진119안전센터장, 상도119안전센터장, 백운119안전센터장
반장	정종연		행정팀장	이재준		소방행정과장	03/15
이기주
협조자
시행	소방행정과-2503	(	2023. 3. 15.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55, 동작소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-6913-7888	/전송	02-825-0693	/	89idpcck@seoul.go.kr	/	부분공개(5)