문서번호	기전과-2640
결재일자	2023. 3. 16.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
오윤택		박정민	03/16
			이상연
협조	주무관		조계진
	주무관		김동욱

2023년 1분기

음향신호기 전수점검 결과보고

2023.3.

북부도로사업소

(기전과)

2023년 1분기 음향신호기 전수점검 결과보고

2023년 1분기 음향신호기 주요지점 점검을 실시하고 결과 및 조치계획을 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 2023년 1분기 음향신호기 전수점검 계획(기전과-1155, 2023.2.6.)

□ 점검개요

ㅇ 점검대상: 관내에 설치된 음향신호기 일체

ㅇ 점검기간: 2022.2.6.~2022.3.10.

ㅇ 점검자

점검구역	점검자
강북구	*************
도봉구	*************
노원구	*************
성북구	*************
종로구	*************

ㅇ 점검방법 및 항목

- 설치위치 및 수량 파악

- 버튼 및 안내표지 부착상태

- 이용 시 장애물로 인한 방해요소 유무 등

- 동작상태(안내음성 표출 여부, 음성크기의 적정성 등)

□ 점검결과

ㅇ 자치구별 점검결과

* 중복포함

자치구	적 합	부적합*
		합 계	접근성	리모컨	버 튼	본 체
강북구	***	**	*	**	*	*
도봉구	***	*	*	*	*	*
노원구	***	**	*	**	**	*
성북구	***	**	*	**	**	*
종로구	***	**	*	*	**	*
합 계	*****	***	*	**	**	**

□ 정비계획

ㅇ 음향신호기(리모콘, 압버튼, 본체) 부적합

- 음향신호기 하자보수기간(2년) 이내: 제조사에 하자보수 요청

- 음향신호기 하자보수기간(2년) 경과: 연간단가 조치(3월 중 착수)

※ 원인자공사 구간: 원인자에 조치요청

붙임  음향신호기 점검 결과 1부.  끝.