문서번호	급수운영과-4931
결재일자	2023. 3. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
정기성	김종수	03/16
		김상웅

유수장애 상수도관 이설요청에 따른 조치계획

(중구 남대문5가 581번지 앞)

2023. 3.

중부수도사업소

(급수운영과)

유수장애 상수도관 이설요청에 따른 조치계획

급수운영과장/담당관 :김상웅☎3146-2140 급수관리팀장 : 김종수☎2160 담당 :정기성☎2187

중구청 치수과로부터 *************** 앞 유수장애 상수도관 이설 요청이 있어 현장 확인하고 다음과 같이 조치코자 함

□ 이설요청 현황

○ 관련문서: 중구청 치수과-11602(2023.3.15.)호

***********************

○ 요청사항: 하수관내 저촉 상수도관 이설 요청

□ 보고내용

○ 중구청 치수과에서 이설 요청한 구간에 대하여 GIS 관망도 확인결과 "상수도관 없음"

- 상수도 및 하수관망도

상수관망도	하수관망도

□ 조치의견

○ 중구청 치수과 이설 요청건에 대하여 "상수도관 없음"을 회신하고자 합니다.

붙임  1. 관련공문 1부

2. 지하시설물 통합정보시스템 도면 1부.  끝.