문서번호	요금과-6928
결재일자	2023. 3. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장
신우철	03/16
	신종선
협 조

출장보고서_사제계량기 설치(2023. 3. 13. 신우철)

	명에 의하여 관내 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2023. 3. 13.
보 고 자 : 행정6급 성명 : 신우철

1. 수도계량기 현황

연번	고객번호	주소	성명	업종	구경	기물번호	비고
1	*********	********************	***	10	15	***********	계량기 열손상

2. 조사내용

- 위 주소에 계량기가 열손상되었다는 박종천 검침원이 각각 근무보고서를 제출

- 현장조사 결과, 2022년 12월~2023년 1월 서울시 계량기 동파 예방하기 위해 열선으로 계량기를 감았던 것으로 보임

*********

**************

4. 처리의견

- 동파 예방용 열선으로 계량기가 손상된 과정에 고의가 있보기 어려우며

- 가정집으로 납기당 사용량이 10㎥ 이하로 적은 점, 단순 과실로 인한 것임으로 과태료 부과에 무리가 있다고 판단됨.

- 동파계량기를 새계량기로 교체하는 비용 40,940원을 납부하도록 안내하고 종료처리함. 끝.