<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(냉동기, 냉온수기 세관정비 및 지열펌프 수리)

문서번호	운영과-2222

결재	주무관	운영과장
	한현재	03/16
		오근

계 약 건 명			냉동기, 냉온수기 세관정비 및 지열펌프 수리리
납 품 자			상 호			*************						성 명		***
계 약 금 액			*************************
계약체결년월일			2023년 3월 6일
납 품 기 한			2023년 3월 17일
납 품 년 월 일			2023년 3월 13일
검사(수)년월일			2023년 3월 15일
검사(수) 장 소			북서울미미술관 기계실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(√) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(√) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음(√) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예(√) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (√), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2023년 3월 16일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울시립미술관		국	북서울미술관 운영		과	지방공업주사	직급	성명	김영현		김영현		오근
	검수자	서울시립미술관		국	북서울미술관 운영		과	지방공업주사보	직급	성명	박근배		박근배

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	냉매	KG	*****	20	-	20	부가세 제외
	***
2	알카리	KG	******	8	-	8	부가세 제외
	********
3	알콜	L	******	2	-	2	부가세 제외
	****
4	부식 억제제	KG	******	4	-	4	부가세 제외
	*******
5	흡수액	KG	******	30	-	30	부가세 제외
	********
6	BRUSH	EA	*****	6	-	6	부가세 제외
	****
7	BRUSH KIT	SET	*******	1	-	1	부가세 제외
8	내마모 고무 PACKING	매	******	12	-	12	부가세 제외
	**
9	스파이더 PACKING	장	******	2	-	2	부가세 제외
	****
10	조합PAINT	L	*****	16	-	16	부가세 제외
	*****
11	방청PAINT	L	*****	16	-	16	부가세 제외
	*******
12	질소	병	******	1	-	1	부가세 제외
	*********
13	신너	L	*****	8	-	8	부가세 제외
	******
14	브러쉬	EA	*****	16	-	16	부가세 제외
	***
15	와이프올	BOX	******	1	-	1	부가세 제외
	*****
16	BRUSH SHAFT KIT	SET	*******	2	-	2	부가세 제외
17	OIL FILTER	EA	******	2	-	2	부가세 제외
	*****
18	냉매 STRAINER	EA	******	2	-	2	부가세 제외
	*****
19	FILTER DRYER	SET	******	2	-	2	부가세 제외
20	냉동유	L	******	12	-	12	부가세 제외
	******
21	냉매	KG	*****	50	-	50	부가세 제외
	****
22	PACKING	식	******	2	-	2	부가세 제외
23	도료용 신너	L	*****	4	-	4	부가세 제외
	******
24	용액분석비	식	*******	2	-	2	부가세 제외
25	안전변검사	식	*******	2	-	2	부가세 제외
26	공구손료	식	******	1	-	1	부가세 제외
27	잡자재비	식	******	1	-	1	부가세 제외
28	기계설비공	공	*******	16	-	16	부가세 제외
29	도장공	공	*******	1	-	1	부가세 제외
30	용접공	공	*******	1	-	1	부가세 제외
31	보온공	공	*******	1	-	1	부가세 제외
32	일반관리비	식	*******	1	-	1	부가세 제외
33	공과잡비 및 이윤	식	*******	1	-	1	부가세 제외

붙임  1. 사진대지 1부.

2. 산업안전보건관련 의무이행 확약서 1부.

3. 안전변시험성적서 1부.

4. 냉매회수 결과표 1부.  끝.