문서번호	행정지원과-4344
결재일자	2023. 3. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장
장주환	김덕기	03/16
		최광운
협 조

청사 리모델링 소요 예산 파악

2023. 3.

강동수도사업소

행정지원과

청사 리모델링 소요 예산 파악

강동수도사업소장 : 유재명☎3146-5000 행정지원과장 :최광운☎5010 담당 : 장주환☎5013

청사 내 보수가 필요한 시설을 파악하고 공사에 소요되는 금액을 산출 후 2024년 예산에 반영함으로써 쾌적한 근무환경 조성 및 직원 만족도 향상에 만전을 기하고자 함

□ 리모델링 추진 현황

ㅇ 2022년 완료 현황

(단위:천원)

연번	내용	시기	소요액	비고
1	청사 방충망 설치 시행	2022.07.	8,928
2	청사 샤워실(지하1층) 환경개선	2022.11.	20,142
3	당직실 및 민원실 환경개선	2022.11.	13,337
4	청사 빗물가림막 설치	2022.12.	18,073

ㅇ 2023년 진행 현황

(단위:천원)

연번	내용	시기	소요액	비고
1	청사 엘리베이터 설치	’23.03.~06.	494,538
2	화장실(1,4층) 리모델링	’23.08.~09.	66,374
3	남자휴게실 설치	미정	24,215
4	전기실 저압화 공사	미정	미정

ㅇ 보수 필요 시설 현황

(단위:천원)

연번	내용	시기	예상 소요액	비고
1	화장실(2,3층) 리모델링	미정	80,000
2	2층 샤워실 환경개선	미정	30,000
3	체력단련실 환경개선	미정	30,000
4	청사 복도 및 사무실 벽면 도색	미정	35,000
5	노후 창호 교체	미정	30,000

□ 시설별 문제점 및 개선 사항

ㅇ 화장실(2,3층) 리모델링 공사

- 문제점

· 세면대, 변기 등 노후로 인해 누수 등 잦은 고장 발생

· 여자화장실 칸 수 부족으로 인한 잦은 민원 발생

- 개선사항

· 화장실 바닥, 벽면 등 전면적인 보수 필요

· 여자 화장실 칸 수(1칸 → 2칸) 증가 등

ㅇ 2층 샤워실 환경개선

- 문제점 : 샤워기·세면대 부분 파손, 벽체 타일 및 천장재 노후화로 탈락 등

- 개선사항 : 샤워실 벽체, 바닥 교체 등 전면 보수 필요

ㅇ 체력단련실 환경개선

- 문제점 : 바닥재 일반 장판 사용으로 미끄러짐, 소음 및 진동 발생

- 개선사항 : 바닥재 탄성매트 등으로 교체 및 기타 노후 시설개선

ㅇ 청사 복도 및 사무실 벽면 도색

- 문제점 : 청사 내부 벽면 노후 및 변색으로 인해 미관 저해

- 개선사항 : 복도 및 사무실 등 청사 전체 내벽 도색 작업 각 층별 진행

ㅇ 노후 창호 교체

- 문제점 : 청사 창호 노후로 인해 단열 부족

- 개선사항 : 성능 기준에 적합한 창으로 교체를 통한 에너지 절약

□ 행정사항

ㅇ 소요예산 파악 본부 보고 : 2023. 3월

ㅇ 2024년 예산 편성 반영 : 2023. 7월.  끝.