아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원답변] 도림천 주변 반지하세대 비극의 재발 가능성

안녕하십니까? 귀하께서 민원 제기하신‘도림천 주변 반지하세대 비극의 재발 가능성’에 대해 아래와 같이 답변드립니다.

도림천의 경우 도심지 내를 관류하는 관계로 대부분 하천에 접하여 도로가 설치되어 있고, 일부 구간에는 지하철 2호선 구조물이 하도 내에 설치, 운행되고 있어 하천구간 내 교각 등이 다수 설치되어 있는 상황입니다.

도림천 일대 침수피해 예방을 위해 제안하신 하천변 도로 및 지하철 구조물 교각 철거 요청사항은 하천내 통수능 증대로 유수 소통에 이점은 있을 수 있으나, 기존 이용 중인 구조물에 대한 전반적인 보강 및 재설치 필요, 공사비 및 교통처리 문제 등으로 현 시점에서 추진은 어려움이 있으며, 향후 복개 철거 등 관련 계획 추진 시 반영, 장기적으로 검토가 필요한 사항입니다.

이에 우리시에서는 도림천 일대 수해예방을 위해 빗물펌프장 및 저류조 신설, 하수관거 정비, 단면확장사업 등을 지속 추진 중에 있으며, 향후 기후변화에 따른 집중호우에 대응하고자 최선의 방안으로‘대심도 빗물배수터널 사업’을 추진하고 있음을 알려드립니다.

앞으로도 도림천 치수 안전성 확보 및 침수피해 예방을 위해 지속적으로 노력 해 나갈 계획이며, 더 궁금하신 사항이 있으신 경우 서울시 치수안전과(담당자 박운희, ☎02- 2133-3881)로 문의하시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다.  끝.

주무관	박운희		하천생태팀장	代박운희		치수안전과장	03/16
최연호
협조자
시행	치수안전과-5184	(	2023. 3. 16.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서울시청 서소문청사 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3881	/전송	02-2133-1041	/	parkwunhee@seoul.go.kr	/	부분공개(6)