문서번호	급수운영과-4286
결재일자	2023. 3. 17.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		강남수도사업소장
이상욱	전동근	박종일		03/17
				박기용
협 조
	급수운영팀장		代박찬선

「상수도 중대재해 대상시설 등」

강남수도사업소장 주관 현장점검 결과보고

2023. 3. 16.(목)

강남수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「상수도 중대재해 대상시설 등」

강남수도사업소장 주관 현장점검 결과보고

강남구 상수도 중대재해 대상시설(도‧송수관로) 등 사전 위험요인 점검·개선에 만전을 기하기 위하여 현장을 점검하고 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 행정2부시장 방침【안전총괄과-2029(2022. 2. 4.)호】

○ 본부장 주관 현장점검 추진계획 송부【안전조사과-1116(2022. 2. 8.)호】

○ 2023년 상수도 시설물 점검 및 순찰계획【시설관리과-2694(2023. 2. 13.)호】

□ 중대재해 대상시설 및 공사구간 현황

○ 강남수도사업소 중대재해 대상시설 : ************

**	*********	*******	**
*	****	***

○ 강남구 관내 공사장 현황

공사명	사업개요			공정율 (%)	비고
	공사개요	공사비 (백만원)	공사기간
******************************	****** ******	*****	*********** **********	*** ******	야간 공사
************** ********	********** *******	*****	*	** ******	야간 공사
************************	********** ********	***	*	** ******
************************	********** ********	*****	*	** ******

□ 금회 점검개요

○ 점검일시 : 2023. 3. 16.(목) 10:00 ~ 14:00

○ 점검대상 : 송수관로 및 수서배수지

순번	시설현황
	시설구분	위치	시설물 규모
1	****	******	*****************
2	*****	************	**************************

○ 점 검 자 : 4명 (강남수도사업소장, 급수운영과장 등 4명)

○ 점검방법 : 점검코스별 순차적 육안점검

○ 점검내용 : 송수관로 매설구간 지반침하 누수징후

배수지 구조물의 변형 및 주변환경 상태

○ 점검노선

***************************************

□ 점검현황

○ 점검사진

삼성배수지 상부(사면)	삼성배수지 상부(옹벽)

□ 결과내용

○ 송수관로 및 배수지 점검결과 : 이상없음

구분	점검사항	점검결과	비고
매설관로	도로침하, 함몰, 공동, 물고임 등	이상없음
밸브실	철개손상, 밸브실 침하 및 주변침하 여부	이상없음
삼성배수지	구조물 변형 및 주변 환경 상태	이상없음

□ 향후계획

○ 지속적인 점검 등 시행

- 지속적인 현장점검을 통한 유해·위험요인 등 사전발견 및 조치시행.  끝.