문서번호	시설관리과-4762
결재일자	2023. 3. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
시설관리팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
김재영	문병희	03/17
		박기용
협 조

방배배수지(3지) 내부방식공사 공법선정

1차(정량적) 평가 결과 보고

2023. 3. 16

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

방배배수지(3지) 내부방식공사 공법선정

1차(정량적) 평가 결과 보고

우리 사업소에서 2023년 시행 예정인「방배배수지(3지) 내부방식공사」공법선정 1차(정량적) 평가 결과를 보고 드림.

※ 관련근거: 시설관리과-3774(’22.3.3.)호.

□ 사업개요

○ 사 업 명: 방배배수지(3지) 내부방식공사

○ 사업내용: 방배배수지(3지) 내부방식(9,888㎡)

- 도막 7,200㎡, 패널 2,688㎡, 콘크리트 단면보수 등

○ 사 업 비: 1,822백만원

○ 사업기간: ’23. 6. ~ ’23. 5.(장기계속공사)

□ 1차(정량적) 평가 개요

○ 정량적 평가 개요

- 공고일자: 2023. 3. 6.

- 접수기간: 2023. 3. 6. ~ 3. 14.

- 참여업체: 16개 업체(도막계 9개, 패널계 7개)

▸ 도막계(16개): ******************************************

***********************************

▸ 패널계(7개): **********************************                    ***************************

○ 평가방법(배점 30점, 담당공무원이 평가)

- 방식성능(12점, 절대평가)

▸ 업체에서 제출한 시험항목에 대한 공인기관 시험성적서를 확인하여 시험항목 별       평가등급을 산정

▸ 5등급 및 투수저항성능이 투수 발생시 해당업체 제외

- 공사비(10점, 상대평가)

▸ 서울시 ‘균형가 우선 평가기준’ 준용

▸ 업체에서 제출한 제안 공사비의 상·하위 20%를 제외한 평균가 적용

(단, 제안자가 10인 미만인 경우 전체 제안 공사비의 평균가 적용)

▸ 균형가에서 멀어질수록 순차적으로 차등률 5%씩 적용

- 경영상태(8점, 절대평가)

▸ 기업신용평가등급에 따라 산정

▸ 등급별 평점(6~10점)을 해당되는 배점에 환산하여 적용

□ 1차(정량적) 평가 결과

○ 평가 결과 계열별 상위 각 5개 업체 선정

〔도막계열]

연번	업 체 명	공 법 명(요약)	특허/ 신기술 번호	평가점수	순위
1	*******	******************	*****************	****	*
2	*****	****************************	*****************	*****	*
3	******	******************************	*****************	****	*
4	*********	******************* **************	*****************	*****	*
5	****	*******************************	*****************	****	*

〔패널계열〕

연번	업 체 명	공 법 명(요약)	특허/신기술 번호	평가 점수	순위
1	*****	***************** *******	*****************	****	*
2	********	*********************************************	*****************	****	*
3	******	*******************************************	*****************	****	*
4	*****	***************************************************	*****************	****	*
5	*******	*******************************	*****************	*****	*

□ 행정사항

○ 계열별 5개 공법업체에 대하여 공법선정위원회에 상정 되었음을 통보

○ 평가결과 공고: 서울시 및 상수도사업본부 홈페이지, 건설알림이

○ 공법선정위원회 개최[2차(정성적) 평가]

- 일  시: 2023. 3. 29.(수) 14:00~

- 참석자: 심의위원(위원장 포함 7명), 시민감사옴브즈만(1명) 등

- 장  소: 2층 회의실

○ 공법선정위원회 개최 후 공법선정 결과에 따라 공사발주 등 추진

붙 임: 1. 참여업체 접수대장 1부.

2. 1차(정량적) 평가 결과표 1부.

3. 1차(정량적) 평가 공고문 1부. 끝.