문서번호	정수시설과-1658
결재일자	2023. 3. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장
고주현	봉선필	03/17
		이호완
협 조

아리수나라 2023년 소방계획 수립 보고

2023. 3.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2023년도 아리수나라 소방계획 수립보고

아리수나라 건축물의 소방안전을 위해 필요한 점검 및 자위소방대 편성 등 자체 소방 계획을 수립 소방안전 관리를 철저히 함으로써 화재 예방 및 화재시 인명과 재산피해를 최소화 하기 위함.

Ⅰ		개요

□ 적 용 근 거

❍ 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한법률」 제4장 제20        조 및 동법시행령 24조

❍ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제7조

□ 적 용 범 위

❍ 아리수나라 건물, 전기, 기계 등 시설물

❍ 아리수나라 공무원 및 공무직(촉탁직)등 근무자

□ 주요시설물 현황

❍ 건  물 : 뚝도아리수정수센터 자양취수장

위 치	구 조	대지	연면적	비 고
광진구 능동로 216 (어린이대공원 내)	내화구조 (철골조+철근콘크리트)	3,350㎡	892㎡	지하1층 지상2층

□ 소방설비 현황

❍ 소화기구설비

- 소화기구 (분말,CO2,하론 소화기)

❍ 소화설비

- 자동소화장치(소공간용/전기실)

- 옥내소화전설비

❍ 경보설비

- 자동화재탐지설비 및 시각경보기
- 비상방송설비 및 비상 경보벨

❍ 피난설비

- 유도등 설비

Ⅲ		추진계획

□ 추진기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

□ 소방안전관리자 선임 및 업무

❍ 소방안전관리자 - 고주현

❍ 소방안전관리자 업무

- 소방계획서 작성, 자위소방대 구성

- 피난시설 및 방화시설 유지관리

- 소방훈련, 교육, 화기취급의 지도 • 감독

- 그 밖의 소방안전관리상 필요한 업무

□ 소방안전관리자 선임 및 업무

❍ 근  거 : 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제12조

❍ 조  직

- 당해기관에 근무하는 모든 인원으로 구성(공무(촉탁)직 포함)

- 대피유도조 및 소화조로 업무 분담

❍ 임  무

- 대피유도조 : 건물 내 관람객 및 근무자 대피유도

- 소  화  조 : 소화기, 옥내소화전을 사용하여 초기 화재 진압

□ 소방안전관리자 선임 및 업무

❍ 근  거 : 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제14조

❍ 훈련 및 교육 : 연 2회 자체교육 실시
※ 아리수나라 관련 사항: “공공기관의 소방안전관리에 관한규정” 제14조 (소방훈련교육) ①항 관련 상시근무인원 10인 이하에서는 소방관서와의 합동 소방훈련 제외 됨

□ 소방시설 점검 (소방 전문업체 위탁 점검)

❍ 외관점검 : 매 월 1회

- 점검내용 : 소방시설의 외관상태 및 작동 기능상태 점검

❍ 종합정밀점검 : 연 1회

- 점검내용 : 소방시설등의 작동기능점검을 포함하여 화재안전기준에                  적합한지 여부 점검

❍ 작동기능점검 : 연 1회

- 점검내용 : 소방시설을 인위적으로 조작하여 정상작동 여부 점검

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항 : 즉시조치

- 예산이 필요한 사항은 별도 계획수립 후 조치

Ⅳ		행정사항

❍ 소방안전관리자는 상급기관 또는 소방서 등으로 부터 전파하라고 통보된 소방관련 문서를 직원들에게 전파교육 실시

❍ 소방안전관리자는 소방서로 부터 접수된 문서와 소방계획에서 정한 소방안전관리 업무수행에 필요한 자료 등을 보존 관리

붙 임 : 1. 층별 소화기 배치도 1부.

2. 자체 소방 조직 편성표  1부.

3. 소방현황 및 각 종 서식 1부.  끝.