문서번호	정수과-3023
결재일자	2023. 3. 17.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		이철재	03/17
			김상동
협조
	주무관		정진택

PSM설비(염소시설) 연간 점검·정비계획

2023. 03.   .

암사아리수정수센터

(정  수  과)

PSM설비(염소시설) 연간 점검·정비계획

PSM대상설비에 대한 점검·정비로 중대산업재해를 예방하고자함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○ 공정안전보고서(4.2 설비점검 및 유지관리 지침)

- 매년 설비 연간 점검·정비 계획 수립 및 점검 실시

******************************************

****************************************

□ 점검·점비개요

○ 설비등급 및 점검 주기

구분	점검주기	대상설비
A등급	일 1회	*******************
B등급	월 1회	****************************************
C등급	반기 1회	*************************************
D등급	년 1회	*********************************

※ 설비등급 평가기준

구분	평가기준	평가점수
A등급	기기고장이 운전(부분·전부) 정지 또는 중대산업사고를 일으킬 수 있는 경우	40점 이상
B등급	기기고장이 운전의 부분정지 또는 근로자 안전에 영향을 주는 경우	30점 이상
C등급	기기의 고장이 운전의 부분정지를 가져오지만 안전상 문제가 없는 경우	20점 이상
D등급	공정의 운전 및 안전상 문제가 없는 경우	19점 이하

○ 점검(정비)개요

- 염소설비 등급별 정기점검 및 법정검사 추진(염소용기, 가스측정기 등)

- 염소 설비등급 재평가 추진(2023년 하반기 자체감사 병행 추진)

- 노후 염소설비 적기 교체,(염소투입기, 염소용기 등), 예비품 확보 등

- 전문정비업체를 통한 주기적 예방 점검·정비 실시(업체 선정 완료)

Ⅱ		주요 추진계획

□ PSM설비(염소시설) 점검

○ 염소설비 점검대상 및 점검주기

- 1정수장 염소설비

대분류	소분류 (기계및장치명)	설비 등급	해당기기번호 (ItemNo.)	점검주기				비고
				일상	월간	반기	년간
회전기기	*******************	*	**********		v
	****************	*	*********		v
	********************	*	********			v
	*******	*	*********		v
	*******	*	*********		v
	**************	*	**************			v
	**********	*	***********			v
	**************	*	************			v
	************	*	********			v
압력용기와 저장탱크설비	****	*	*****************			v
	**********	*	*********	v
	***********	*	**********	v
	*********	*	**********	v
	**************	*	***********	v
	********	*	************				v
	**********	*	*********	v
	**********	*	*********	v
	**********	*	*********	v
	***************	*	*************	v
	************	*	**********		v
	*********	*	*******			v
배관계통설비	***************	*	*			v
압력방출설비	****	*	*************				v
	****	*	*************				v
전기·계측·제어 설비	*************	*	*				v
	************	*	*				v
비상정지설비	*************	*	*				v

- 2정수장 염소설비

대분류	소분류 (기계및장치명)	중요 등급	해당기기번호 (ItemNo.)	점검주기				비고
				일상	월간	반기	년간
회전기기	*******************	*	**********		v
	****************	*	*********		v
	********************	*	*****			v
압력용기와 저장탱크설비	****	*	***************			v
	***********	*	**********	v
	*****	*	**********	v
	********	*	************				v
	***********	*	**********	v
	***********	*	**********	v
	*********	*	******	v
	*********	*	******	v
	********** ************	*	********** *****************	v
	************	*	*****************	v
	************	*	**********		v
	*********	*	*******			v
배관계통설비	***************	*	*			v
압력방출설비	****	*	*************				v
전기·계측·제어 설비	*************	*	*				v
	************	*	*				v
비상정지설비	*************	*	*				v

○ 점검방법 및 내용

- 점 검 팀 : ************************

- 점검시기 : ****************************************************

- 점검내용 : '붙임' 점검표 참조

- 점검방법 및 결과보고

·점검팀원(2인 1조)이 점검표에 따라 점검 실시

·점검 후 1염소 안전관리책임자가 점검팀장 및 관리감독자에 보고

- 점검결과 조치

·센터 보수반 등 자체 조치가 가능한 경우 공정안전보고서 절차에 따라 조치

·긴급 또는 자체 정비가 불가능 경우 전문업체를 통하여 조치

·정비작업 완료 후 고장내용, 정비내용 등을 설비이력카드에 기록 관리

□ PSM설비(염소시설) 검사

********************************

*******************************************

*******************************************

**************************

****************************************

**********************************

*****************

**********************************************

****************************************

********************

******************************************

*************************************

************************

*********************************************

***************************

□ PSM설비(염소시설) 등급 재평가

*****************************

****************************************

***********************************

***********************************

*********************************

○ 평가방법 및 절차

- 공정안전보고서 이행상태평가 권고사항 반영하여 평가표 작성

- 외부 전문기관과 합동으로 설비별 평가 및 등급조정

○ 결과조치 : 재평가 등급에 따라 점검주기 조정 시행

- 변경요소관리 절차에 따라 추진 후 공정안전보고서 개정

- 재평가 결과 B등급 상향 시 월간점검으로 점검주기 조정 시행

□ 염소설비 적기 교체, 설비 세관 및 예비품 확보

**********************************

*******************************

************************

************************************************

************************

***************************

*******************************

□ 전문 정비업체를 통한 예방점검·정비

○ 점검시기 : 2023.2월 ~ 12월(매월 1회 점검)

********************************************

○ 점검업체 : *****************

○ 점검대상 : 투입기, 기화기, 급속혼화기, 중화설비 등 염소설비

○ 점검방법

- 염소시설 전문기술자(2인 1조)가 점검표에 따라 예방점검

- 고압가스 저장시설 압력계 기능 검사(표준 압력계 활용) 포함

○ 점검결과 조치

- 소모품, 부품 등 교체가 필요한 경우, 예비품으로 즉시 교체

- 설비정비 또는 부품 수급이 필요한 경우 별도 구매 후 교체 실시

- 정비작업 완료 후 고장내용, 정비내용 등을 설비이력카드에 기록 관리

Ⅲ		협조사항

□ 염소설비 등급 재평가 등 각 사업 추진시 별도계획 수립 추진

□ 점검, 정비, 검사 등 추진시 공정안전보고서 철저 준수

붙임 : 설비점검 정비 및 유지계획 점검표 1부. 끝.