아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	요금과장
(경유)
제목	2023년 2월 중블록별 공급량 통보

2023년 2월 중블록별 공급량을 아래와 같이 알려 드리오니 관련 업무에 참고 하시기  바랍니다.

가. 중블록별 공급량 현황                                                 (단위: ㎥)

구 분		계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동	비고
2023년	2월	8,401,555	1,332,490	1,592,356	2,099,055	636,032	2,741,622
	누계	17,866,690	2,743,000	3,394,671	4,541,132	1,347,318	5,840,569
2022년	2월	8,472,904	1,211,100	1,516,992	2,412,387	547,976	2,784,449
	누계	18,103,847	2,526,490	3,491,594	4,965,651	1,179,616	5,940,496
전년대비 증감량	2월	-71,349	121,390	75,364	-313,332	88,056	-42,827
		-1.9	-1.1	6.2	-9.7	10.9	-4.2
	누계	-237,157	216,510	-96,923	-424,519	167,702	-99,927
		-2.1	-5.0	-5.5	2.2	14.0	-5.9

※ 시계외 2월 공급량 1,283,155톤(별도)

※ 광암2중블록 140,000톤과 광암3중블록 160,000톤을 광암1중블록으로 보정(300,000톤)

붙임  2023년 2월 공급량(중블록) .  끝.

	급 수 운 영 과 장
급수운영팀장	송종학		급수운영과장	03/17
이규희
협조자
시행	급수운영과-4289	(	2023. 3. 17.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로, 51(성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5141	/전송	02-3146-5189	/	sjh10725@seoul.go.kr	/	부분공개(3)