		남부수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과(신사동 혼탁수 발생민원)

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	033470206	민원접수번호	0992023016975
수용가명	***	신청일	2023.03.17.
주소	****************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	2002.08.14.	기물번호	j1800102565
현장방문일	2023.03.16. 23:00	현장출동자	권기진 외 1명
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	4kg/cm² / SSP
처리결과	주변 상수관로 세척하여 맑은물 정상출수 확인하였으며,기 유입된 혼탁수는 5~ 10분가량 퇴수조치하시면 맑은물 공급된다 안내하였음.

끝.

주무관	서동민		급수운영팀장	代김윤환		급수운영과장	03/17
이용구
협조자
시행	급수운영과-4211	(	2023. 3. 17.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, (신대방동) 3층 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4564	/전송	02-3146-4589	/	osn9446@seoul.go.kr	/	부분공개(6)