물품매입(경교장 냉난방기)요구서

주무관		시설과장	경영지원부장			아래와 같이 매입( ○ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 724-0125 )
박기완		윤희태	03/20
			장화영
협 조	주무관			총무과장
	이채원			김춘섭

건   명 :

물품매입(경교장 냉난방기-다수공급자)요구서

시  행

시설과-1761

(

2023. 3. 20.

)

조직

서울역사박물관총무과

정책사업

역사와문화의복합공간창조

단위사업

박물관활성화

세부사업

역사가옥전시관운영

편성목

일반운영비

통계목

자산및물품취즉비

접  수

(

)

관람지원기반구축

박물관유지운영

시설비

수신자

총무과장

물품(매입)명세

1. 녹색제품정보시스템(http://www.greenproduct.go.kr) 확인 여부

Y

,

2. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 작성 여부

Y

,

(서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 별지 제3호)

물품분류

번    호

품    명

규  격

단위명칭

수 량

소요경비

추 정 액

용  도

에너지

효율등급

녹 색

제 품

중소기업

제품

장애인

생산품

유무

등급

유무

구입

여부

유무

구입

여부

유무

구입

여부

23470064

전기히트펌프

냉난방kW

87/97.9

대

1

**********

경교장냉난방

1

23461987

전기히트펌프

냉난방kW

46.4/52.2

대

1

*********

〃

1

23241301

히트펌프용

실내기

냉난방kW

14.5/16.3

대

9

*********

〃

1

23974915

히트펌프용

실내기

무선

컨트롤러

EA

9

*******

22180321

히트펌프용

실내기

중앙

제어기

EA

1

*******

21567236

냉난방공조공사

실내기설치

식

9

*********

10061680

냉난방공조공사

Φ12.7mm

m

18

*******

10061682

냉난방공조공사

Φ15.88mm

m

18

*******

10061684

냉난방공조공사

Φ20mm

m

8

******

20918016

냉난방공조공사

38.1mm

m

8

*******

20373322

냉난방공조공사

드레인관Φ32mm

m

18

*******

20687670

냉난방공조공사

T분기관

개

1

******

20373319

냉난방공조공사

배관커버

㎡

5

*******

20912089

냉난방공조공사

커버트레이

조

10

*******

10061686

냉난방공조공사

룸전선관

m

254

*********

위 물품을   ************   납품( ○ )하도록 하여 주시기 바랍니다.

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수 량	소요경비 추 정 액	용 도	에너지 효율등급		녹 색 제 품		중소기업 제품		장애인 생산품
							유무	등급	유무	구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
10061688	냉난방공조공사	중앙전선관	m	140	*********
22723642	냉난방공조공사	통신케이블	m	240	*********
20912098	전기히트펌프	받침대	조	3	*******
21624130	냉난방공조공사	크레인 (50톤)	대	2	*********
	소계				**********
	조달수수료		0.54%		*******
	합계				**********
위 물품을 *********** 납품( ○ )하도록 하여 주시기 바랍니다.

서울특별시 재무과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.

붙임  1. 구매 방침서 1부

2. 조달물품 구매목록 1부

3. 녹색제품 구매적용 가능 검토서 1부

4. 청렴계약이행서약서 1부.  끝.