아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAC 17%) 계량관리(2023-1-2)

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분

기간

입고

요청량(kg)

입고일

외부공인

계량(kg)

자체

계량(kg)

차량No

온도(℃)

비중

비고

3.02~

3.20

300,000

3.02

25,160

25,200

6437

20

1.372

2-PAC-B 25t

3.02

25,140

25,250

6411

20

1.372

2-PAC-B 25t

3.03

25,340

25,350

6418

20

1.372

2-PAC-B 25t

3.06

25,160

25,260

6437

20

1.372

1-PAC-1 25t

3.07

25,170

25,450

6411

20

1.372

1-PAC-1 25t

3.08

25,130

25,140

6437

20

1.372

1-PAC-1 25t

3.09

25,130

25,280

6437

20

1.372

1-PAC-1 25t

3.10

25,350

25,370

6418

20

1.372

1-PAC-1 25t

3.15

24,240

25,150

6411

20

1.372

2-PAHCS-B 25t

3.16

25,340

25,370

6418

20

1.372

2-PAHCS-B 25t

3.17

25,120

25,160

6418

20

1.372

2-PAHCS-B 25t

3.20

23,140

23,230

6411

20

1.372

2-PAC-A 25t

합계

299,420

301,210

납품량

이상없음

붙임  납품요청 공문 1부 및 계량증명서, 업체성적서 각 3부. 끝.

주무관	소민혁		정수과장	03/20
정충구
협조자
시행	정수과-3825	(	2023. 3. 20.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5654	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)