아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 남 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	3월중 비화재경보 반복 발생대상 화재안전조사 계획 보고

1. 예방과-3179(2022.2.13.)호 「비화재경보 반복 발생대상 화재안전대책(알림)」과 관련입니다.

2. 반복적인 비화재경보 발생으로 인한 소방력 낭비를 줄이고, 관계인의 소방시설 유지·관리 의식개선을 위한 화재안전조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간: 2023. 3. 27.(월) ~ 3. 31.(금)

나. 조사대상: ***********************

다. 조 사 반: 화재안전조사 2개조 4명

라. 조사방법: 부분조사

마. 조사항목

○ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제7조(화재안전조사의 항목)

1. 법 제17조에 따른 화재의 예방조치 등에 관한 사항

2. 법 제24조, 제25조, 제27조 및 제29조에 따른 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항

3. 법 제36조에 따른 피난계획의 수립 및 시행에 관한 사항

7. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조에 따른 소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항

9. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제16조에 따른 피난시설, 방화구획(防火區劃) 및

방화시설의 관리에 관한 사항

11. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조에 따른 소방시설등의 자체점검에 관한 사항

바. 중점 추진사항

- 소방시설 유지·관리 및 정상 작동유무 조사(경보시설 집중확인)

- 비화재경보의 원인 파악과 이에따른 노후(불량)감지기·적응성 감지기 교체 권고 등 화재안전컨설팅 병행 실시

- 관계인 대상 비화재경보시 조치사항 등 안전교육

사. 화재안전조사 계획 사전 공개

- 소방서 홈페이지에 조사대상, 조사기간 및 조사사유 등 7일 이상 공개

3. 행정사항

가. 화재안전조사시 '화재안전조사 세부조사표'를 바탕으로 조사실시 후   관계인에게 '화재안전조사 결과서' 부본을 교부 하시기 바랍니다.

나.  화재안전조사 실시 후 3일 이내 119행정정보시스템에 조사 결과를 입력하여   주시기 바랍니다.

붙임  1. 3월중 비화재경보 발생 화재안전조사 대상 1부.

2. 화재안전조사 세부조사표 1부.

3. 화재안전조사 결과서 1부.

4. 화재안전조사에 관한 세부운영규정 1부.  끝.

담당자	정규원		검사지도팀장	代최영현		예방과장	전결 03/20
조규관
협조자
시행	예방과-5754	(	2023. 3. 20.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7507	/전송	02-2052-0177	/	coiji@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)