문서번호	설비부-4063
결재일자	2023. 3. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
이상록		곽용길	03/20
			신용휴
협 조

「서울 사진미술관 건립 기계공사」 준공검사(1차수) 결과 보고

『서울사진미술관 건립 기계공사』

준공검사(1차수) 결과보고

2023.  3.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『서울사진미술관 건립 기계공사』

준공검사(1차수) 결과보고

「서울사진미술관 건립 기계공사(1차)」에 대하여 건설사업관리단으로부터 준공검사 결과가 접수되어 검토하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

ㅇ 지방계약법 제17조 및 같은법 시행령 제64조

ㅇ 공사계약일반조건 제27조

ㅇ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제102조 및 제103조

ㅇ 준공검사(1차) 결과보고 (KDU 제23-60호, 2023.03.10.)

Ⅱ		사업개요

ㅇ 사 업 명 : 서울사진미술관 건립 기계공사(1차)

ㅇ 위    치 : 도봉구 마들로13길 70(창동1-7)

ㅇ 주요설비 : 승강기(화물1, 승객2), 지열설비(54공), EHP, 제습기 등
ㅇ 감 리 단 : ㈜종합건축사사무소 근정

ㅇ 시 공 사 : ㈜진현이앤지

ㅇ 공사기간 및 도급비

구 분	공사기간	도급비(천원)	비고
총 차	2022.01.01.~2024.02.14.	*********
1 차	2022.01.01.~2023.03.01.	******	금회 준공

Ⅲ		준공검사 결과

ㅇ 검사일자 : 2023.03.09.

ㅇ 검 사 자 : ******************

ㅇ 입 회 자 : ************************************

ㅇ 준공금액 : ***********

(단위 : 원)

차수	계약금액	전회 기성금액	금회 준공금액	비고
1 차	**********	*	**********

ㅇ 건설사업관리단 준공검사 결과서

연번	검사항목	검사결과
1	준공내역서(준공금액) 검토	적합
2	준공내역서(제경비) 검토	적합
3	준공도면 작성 확인	적합
4	설계서대로 시공여부	적합
5	시설물 설치상태(미시공 개소 유무확인)	적합
6	현장 정리상태 검사	적합

□ 건설사업관리기술자 의견

ㅇ 준공검사 실시 결과, 공사 전반에 걸쳐 설계도서 등에 따라 완료되었고, 시공, 공정, 품질, 자재, 안전 등 공사관리가 전반적으로 양호함.

□ 공사관리관 입회결과

ㅇ 준공검사자가 계약서, 시방서, 설계내역서 및 도면 등에 따라 준공검사를 실시하였으며, 해당 과정에 이상없음을 확인함.

Ⅳ		조치계획

ㅇ 건설사업관리단에서 실시한 준공검사(1차) 결과가 적합한 것으로 확인되어, 준공검사 결과를 계약부서(총무부)에 통보 조치하고자 함.

붙임  건설사업관리단 준공검사 결과보고 1부.  끝.