아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 동 소 방 서
수신	쌍용건설(주)
(경유)
제목	별내선(8호선) 공사구간 소방용수시설 추가 복구 요청

1. 소방재난행정 업무에 적극 협조해 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 별내선(8호선) 공사로 인한 소방용수시설 불량이 확인되어 추가 복구 요청을 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 복구대상 : 1개소(지상식1) ※기존 6개소*************

연번	센터	형식	용수번호	위치	내용	비고
1	**	***	****	************* ************	**********************************************	** *** *****

3. 행정사항

가. 지상식 1개소는 불량 내용을 참고하여 2023.7.28.(금)까지 정상 출수 및 제수변 복구하여 주시기 바랍니다.

나. 지상식 1개소는 복구조치 완료 후 검수요청 [붙임3] 서식에 맞추어 작성하여 회신하여 주시고, 검수결과 불량으로 판단 될 시 재공사를 요청할 수 있음을 알려드리며, 기타 문의 사항 발생 시 강동소방서 재난관리과 소방용수담당***************로 전화 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 설치 완료 검수요청서(서식) 1부.

2. 소방용수시설 관련 법 1부.

3. 소방용수시설 설치 설명서 및 구조도(보호틀 포함) 1부.  끝.

	강 동 소 방 서 장
반장	윤예범		대응총괄팀장	代김영수		재난관리과장	03/20
이미자
협조자
시행	재난관리과-1769	(	2023. 3. 20.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 현장대응단 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7750	/전송	02-6981-7758	/	dbsdq01@seoul.go.kr	/	부분공개(5)