아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		성 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	지상식소화전 스핀들 보수요청에 관한 답변

1. 안녕하십니까? 항상 소방행정 발전에 관심을 가져주시는 귀하께 감사 드립니다. 귀하께서 국민신문고(신청번호 ****************)를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

2. 귀하께서는 지상식소화전 스핀들 수리를 요청하신 것으로 이해하였습니다.

3. 귀하의 민원에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. 민원인께서 수리요청하신 소화전은 확인결과 스핀들 조작에 이상이 없는것으로 확인되었습니다.

나. 정확한 민원내용을 확인하려 민원인께 두차례 전화하였으나 연락이 안되어 상기내용으로 답변드립니다.

다. 또한, 소방기본법 제28조 1항에 의거하여 정당한 사유 없이 소방용수시설 또는 비상소화장치를 사용하는 행위는 5년이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해질수있으니 임의로 소화전을 조작하거나 돌려보는 행위는 자제해 주시길 바랍니다.

4. 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 성북소방서 재난관리과 용수담당 *****************에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 끝.

담당자	홍덕화		대응총괄팀장	박현규		재난관리과장	전결 03/17
오용규
협조자
시행	재난관리과-1497	(	2023. 3. 17.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 성북소방서 재난관리과	/	https://fire.seoul.go.kr/seongbuk/main/main.do
전화	02-6981-7243	/전송	02-2187-8202	/	hdh9344@seoul.go.kr	/	부분공개(6)