문서번호	공원운영과-4214
결재일자	2023. 3. 17.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	03/17
			이인수
협 조

남산청사 에너지 진단 용역 결과보고

2023. 3.

중부공원여가센터

(공원운영과)

남산청사 에너지 진단 용역 결과보고

「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」에 따라 남산청사 에너지진단 용역을 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고하고자 함

Ⅰ		진단개요

□ 진단대상 : 남산청사 건축물 및 설비

□ 진단업체 : **************************************

□ 용역기간 : 2023. 2. 1. ~ 3. 22.

□ 계약금액 : ********

Ⅱ		주요내용

□ 주요 진단 내용

구 분		에너지 진단 내용
건물부문	건축물	- 구조체의 열관류율 및 건물 냉․난방부하 산출 - 각 구획 구성의 적정성 - 열원시설 적정용량
	난방 및 급탕설비	- 보일러 등 열전환 시설의 관리상태 및 성능시험 - 급수, 연료공급 및 연소 계통 관리 - 열전환 방식 및 계통 - 배관시설의 시스템 및 보온상태 - 증기트랩 및 응축수 회수이용 - 급탕시설 등 열교환 시설의 효율향상 방안 - 급탕부하 신․재생시스템 적용방안
	냉방 및 공조설비	- 냉방기기 성적계수 및 성능시험 - 설계사양 및 실부하 비교 분석 - 공조기 급배기 분석 및 환기설비 부하 측정 - 냉방 및 공조설비 운전관리 및 가동상태 분석

구 분		에너지 진단의 범위
건물부문	수배전 설비	- 수변전설비 통합관리 - 배전설비 운전관리 - 최대수요 및 역률 분석
	동력설비, 조명설비 및 기타	- 동력시설의 적정용량 및 이용실태 개선 - 램프, 안정기, 반사갓 등 조명시설 개선 - 승강기 등 운행방식 합리화 - 각종 절전장치의 적용 가능여부 - 폐열회수, 재활용 등 신․재생시스템 적용방안 - 에너지시스템 합리화 방안 - 중장기 에너지 절약 대책 수립
에너지관리기준 (건물부분)		- 에너지 관리기준(산업통상자원부 고시) [별지 제2호 서식]에 따른 점검 결과 기술지도가 필요한 사항

Ⅲ		진단결과

□ 에너지 사용 현황 : 2022년도

구 분		사용량	금액(백만원)	평균단가	비율(%)
**** *****	**	******	*****	******* ******	****
	***	*****
****	***	*****	******	****** *******	*****
	***	******
*********	***	******	******	*	***

□ 건축물 에너지효율 평가

ㅇ ECO2-OD 프로그램 평가 결과

(단위 : kWh/㎡·년)

구 분	신재생 에너지	난방 에너지	냉방 에너지	급탕 에너지	조명 에너지	환기 에너지	합 계
요구량	***	****	****	***	****	***	****
소요량	*****	****	***	***	****	***	****
1차 에너지 소요량	*****	****	****	***	****	***	*****
점유율	******	*****	*****	****	*****	****	****

※ 요구량 및 소요량 : 단위면적당 에너지량

1차 에너지 소요량 : 에너지 소요량에 연료 및 손실을 포함한 에너지량

- 단위면적당 에너지 요구량 및 소요량을 살펴보면 ***************************************************하고 있는 것을 확인할 수 있다.

- ECO2-OD 프로그램 산정 결과, 남산청사 건축물의 1차 에너지 소요량은 **************************에 해당된다.

ㅇ ECO-CE3 프로그램 평가 결과

(단위 : kWh/㎡·년)

구 분		합 계	난방 에너지	냉방 에너지	조명 에너지	급탕 에너지	환기 에너지
1차 에너지 소요량	개선 전	*****	****	****	****	****	****
	개선 후	*****	****	****	****	***	****
	증감률	****	****	*****	***	*****	***

- 냉·난방에너지 소요량이 감소되었으며, 환기 부문의 설비가 적고 태양광 설비를 통한 전력 절감 및 창호공사로 인한 단열의 효과가 큰 것으로 분석되었으며,

- ECO-CE3 시뮬레이션에서 위의 진단 개선안을 적용할 경우, 1차 에너지 소요량은 ************************************************

- 남산청사는 ****************************************************************되었다. 추가 에너지 절감 방안은 한계가 있기 때문에 현 상태 유지를 잘하는 것이 최선으로 보여진다.

□ 주요 개선방안

대상설비	현 재 상 태	개 선 안
***	****************** ****************	***************** *******************
***	****************** ********************	************** ********************
***	************* *****************	********** ************************************

□ 담당자 의견

ㅇ 에너지 절약 효과가 크고 실행 가능한 개선안부터 우선 반영하여, 연차적 사업으로 추진하여 에너지 절감 필요

ㅇ 2026년까지 ZEB(Zero Energy Building) 인증을 목표로 변압기 및 전등 일체 점검 후 개선 공사 필요

Ⅳ		행정사항

□ 한국에너지 공단에 에너지 진단 결과 내용 제출

따로붙임  1. 남산청사 에너지 진단 결과보고서 1부. 끝.