문서번호	정수시설과-3065
결재일자	2023. 3. 21.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
이진성		03/21
		전훈
협 조
	주무관		김응균

오존발생기실 질소 흡착식건조기 정비 보고

2023. 3.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

오존발생기실 질소 흡착식건조기 정비 보고

오존발생기 질소공급을 위한 흡착식건조기를 정비하여 시설관리에 만전을 기하고자 함.		ㅣ

1		내 용

○ 현황 및 문제점

- 현장 확인결과 질소공급계통 흡착식건조기 1대 필터 교체 주기가 도래함.

시설명	위치	수량	설치년도	비고
질소 흡착식건조기	오존발생기실 내	2대	2014	필터 교체주기 1년

※ 건조기 2대 중 1대는 교체주기 미도래

○ 대    책

- 사용빈도가 높은 중요 시설임을 감안 전문업체에 의뢰하여 정비 시행

○ 현장사진

전경(오존발생기실)	전경(질소공급계통)	근경(흡착식건조기)

2		조 치 계 획

○ 건    명: 오존발생기실 질소 흡착식건조기 정비

○ 작업내역: 흡착식드라이어 서비스키트 1식 교체

○ ********************************

**************************************

○ **************************

○ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수센터 시설 유지보수,

수선유지교체비, 수선유지비(오존시설 안전 및 농도계 운영관리)

○ 지출방법: 정수시설과 신용카드로 결제 후 결제 은행계좌에 입금

붙 임  1. 산출기초조사서(조사가격 포함) 1부.

2. 업체 사업자등록증(사본) 1부.  끝.