문서번호	기전과-1880
결재일자	2023. 3. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
조수호		문동하	03/21
			심형보
협 조

도로터널 기전설비 정기점검 결과보고(3월)

2023. 3.

성동도로사업소

(기 전 과)

도로터널 기전설비 정기점검 결과보고(3월)

도로터널 기전설비에 대한 관리자 현장점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 관련근거

ㅇ 도로터널 기전설비 정기점검 추진계획(기전과-710, 2023.2.1.)

□ 시설현황

시설명	연 장	배전반	조명등	CCTV	소화기
******	****	*****	***	**	**

□ 점검개요

ㅇ 일    시 : *****************************

ㅇ 점검대상 : ******

ㅇ 점 검 자 : *********

ㅇ 점검내용 : 안전점검 매뉴얼에 의한 점검(육안점검)

□ 점검결과

ㅇ 안전점검 체크리스트에 의한 점검결과 : 이상없음

- 터널등 부점등 및 파손여부 점검 확인

- CCTV 영상 출력상태 정상

- 소화기 변형여부 및 압력치 적정 확인

ㅇ 비상발전기 상태 점검결과 : 소모품 교체 필요

- 외관 상태 및 동작 상태(진동, 소음) 등 점검 확인 결과 이상없음

- 소모품 교체 필요(2013년 설치)

· 엔진오일, 오일필터, 경유필터, 냉각수, 에어크리너

□ 현장 점검사진

**********	********************

□ 향후계획

ㅇ 비상발전기 소모품 교체 진행 : 2023. 4월 중

ㅇ 점검결과 제출(→ 도로시설과 및 시설보수과) : 2023. 3. 31.(금)까지

ㅇ 연간 점검일정에 따라 매월 안전점검 시행

※ 4월 점검대상 : *******

붙임  관리자 현장점검 결과보고(3월) 1부.  끝.