문서번호	운영과-2347
결재일자	2023. 3. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
한현재		03/21
		오근
협조

도시가스 사용시설 정기검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 3.

북서울미술관
(운영과)

도시가스 사용시설 정기검사 계획

서울시립북서울미술관 도시가스 사용 시설물을 관련법에 따라 관리하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

○ 도시가스사업법 제17조(정기검사 및 수시검사) 및 제26조의2(가스시설의 안전유지)

○ 같은 법 시행령 제16조(안전관리자의 업무)

○ 같은 법 시행규칙 제25조(정기검사)

○ 도시가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준(산업통상자원부 고시 2019-93호)

□ 시설현황 및 가스흐름

설 비 현 황	가 스 흐 름 도
○ 정압기실(옥외 버스정류장 옆) ○ 가스누설 긴급차단설비 - 자동밸브 1개소(기계실) 및 감지기 - 방재실 가스누설감지설비 ○ 가스메타기4개소 (기계실4) ○ 배관재질 - 매설 : PE 관, 노출 : 백강관

※ '22. 11. 주방 기계·가스 철거 공사 완료

□ 주요설비 현장사진

도시가스 인입맨홀 및 정압기실	정압기실 내부	기계실 열원설비 공급배관

□ 도시가스시설 정기검사 세부추진 계획

○ 정기검사 기준일 : 2013. 5. 2.(완성검사를 받은 날)

○ 정기검사 기간 : 매 1년 검사기준일 전후 30일 이내

○ 검사일정 : 수수료 납부 후 별도 조정

○ 검사기관 : 한국가스안전공사

○ 검사수수료 : 금209,330원(금이십만구천삼백삼십원)

- 월사용예정량 : 12,236㎥

- 산출근거 : 도시가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준 별표 2

대 상	금 액
월사용예정량 4천㎥ 초과	4만5천800원에 4천㎥를 초과한 500㎥마다 8천500원을 가산한 금액.

- 산출금액 : (45,800원＋8,500원×17)＋부가세=190,300원＋19,030원=209,330원

- 집행방법 : 가상계좌 납부(국민은행 *******71-986966)

- 예산과목 : 문화예술진흥, 미술관 유지보수, 북서울미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

○ 정기검사시 준비사항

- 안전관리자(검사 당일 입회) 자격증 및 보험증권

- 정기검사 증명서(이면기재용)

붙임  한국가스안전공사 수수료 고지서 1부.  끝.