정수약품 수불부(3.20.)

결재	주무관	주무관	정수과장
	장주혁	이금재	03/21
			김경진

일자	PAC(17%)(ℓ)					PAHCS(ℓ)
	입고량	사용량			재고량	입고량	사용량			재고량
		1계열	2계열	합계			1계열	2계열	합계
이월량					221,562					87,637
3.01		2,320	1,911	4,231	217,331		0	0	0	87,637
3.02		2,630	2,105	4,735	212,596		0	0	0	87,637
3.03		2,588	2,036	4,624	207,972		0	0	0	87,637
3.04		2,421	1,977	4,398	203,574		0	0	0	87,637
3.05		2,454	1,970	4,424	199,150		0	0	0	87,637
3.06		2,570	2,045	4,615	194,535		0	0	0	87,637
3.07		2,560	2,047	4,607	189,928		0	0	0	87,637
3.08	182,000	2,637	2,088	4,725	367,203		0	0	0	87,637
3.09		2,574	2,043	4,617	362,586		0	0	0	87,637
3.10		2,544	2,019	4,563	358,023		0	0	0	87,637
3.11		2,476	1,973	4,449	353,574		0	0	0	87,637
3.12		2,503	1,999	4,502	349,072		0	0	0	87,637
3.13		2,632	2,069	4,701	344,371		0	0	0	87,637
3.14		2,531	2,008	4,539	339,832		0	0	0	87,637
3.15		2,567	2,025	4,592	335,240		0	0	0	87,637
3.16		2,629	2,109	4,738	330,502		0	0	0	87,637
3.17		2,650	2,028	4,678	325,824		0	0	0	87,637
3.18		2,555	1,973	4,528	321,296		0	0	0	87,637
3.19		2,503	1,867	4,370	316,926		0	0	0	87,637
3.20		2,696	2,033	4,729	312,197		0	0	0	87,637
3.21		0	0	0	312,197		0	0	0	87,637
3.22		0	0	0	312,197		0	0	0	87,637
3.23		0	0	0	312,197		0	0	0	87,637
3.24		0	0	0	312,197		0	0	0	87,637
3.25		0	0	0	312,197		0	0	0	87,637
3.26		0	0	0	312,197		0	0	0	87,637
3.27		0	0	0	312,197		0	0	0	87,637
3.28		0	0	0	312,197		0	0	0	87,637
3.29		0	0	0	312,197		0	0	0	87,637
3.30		0	0	0	312,197		0	0	0	87,637
3.31		0	0	0	312,197		0	0	0	87,637
합계	182,000	51,040	40,325	91,365		0	0	0	0

물질안전정보	유해화학물질구분(유독물질), 성분(가성소다 50%)	물질안전정보	유해화학물질구분(유독물질), 성분(과산화수소수 34%)
납품업체 (주)성보화학	주 소: 영등포구 문래로 98 대표이사: 장치성	납품업체 (주)이텍코리아	주 소: 안양시 동안 관앙동 1588-6 평촌라츠오피스텔 412 대표이사: 엄갑용

일자	과산화수소(ℓ)			가성소다(50%)(ℓ)			폴리아민(kg)			분말활성탄(5%)(kg)
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			16,571			50,619			2,683			11,000
3.01		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.02		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.03		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.04		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.05		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.06		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.07		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.08		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.09		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.10		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.11		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.12		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.13		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.14		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.15		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.16		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.17		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.18		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.19		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.20		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.21		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.22		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.23		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.24		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.25		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.26		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.27		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.28		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.29		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.30		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
3.31		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
합계	0	0		0	0		0	0		0	0