문서번호	공간정보과-2563
결재일자	2023. 3. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설부장
문영진		강수성	03/21
			전태호
협조	주무관		김혜란
	주무관		박성현

-「2023년도 상수도 자체 경영실적 평가계획」관련 -

공간정보과 소관 경영실적 평가항목 평가결과 보고

2023. 3.

시 설 부

(공간정보과)

-「2023년도 상수도 자체 경영실적 평가계획」관련 -

공간정보과 소관 경영실적 평가항목 평가결과 보고

우리 본부 경영실적 평가계획에 따라 공간정보과 소관 평가항목에 대해 평가를 실시하고, 그 결과를 보고드림

Ⅰ		평 가 개 요

❍ 평가대상 : 14개 기관(8개 수도사업소, 6개 정수센터)

❍ 평가기간 : 2023.03.08.(수) ~ 03.17.(금)

❍ 평가항목 및 배점

구 분	계	GIS 운영실적	유량계 유지관리	제어데이터 연계
수도사업소	5점	2점	2점	1점
정수센터	6점	2점	3점	1점

❍ 평가반 구성 : 3개반 7명

구 분	GIS 운영실적	유량계 유지관리	제어데이터 연계
평 가 자	문영진, 윤영조, 이혜원	이민화, 박성현	이정현, 김혜란

Ⅱ		추 진 경 위

❍ 2023.02.28. : 경영실적평가 추진일정 알림 및 자료 제출 요청(총무과)

❍ 2023.03.07. : 평가계획 수립(공간정보과-2025호)

❍ 2023.03.08. : 평가계획 알림(공간정보과-2052호)

- 수신처 : 수도사업소 및 정수센터

❍ 2023.03.08. ~ 03.17. : 평가실시

Ⅲ		평가방법

❍ 평가분야 및 평가자료

평가 항목	GIS 운영실적	유량계 유지관리	제어데이터 연계
평가 분야	◦프로그램 활용 ◦시스템 운영관리 ◦일반 운영관리	◦설비점검 ◦관리점검 ◦가점	◦데이터 손실 관리 ◦보고시기 적정 여부
평가 자료	◦전산 시스템(GIS, 전자문서, 예산회계) 추출자료 –공사 준공 후 기한 내 자료제출 현황 –공사 준공사진 및 도면 입력여부 –안전점검 입력여부 등 ◦사업소 제출자료 –GIS 대장(누수복구, 보수공사, DB수정) 등	◦2022년 유량계 실태점검 결과(반기별 1회) –설비점검 분야 ·유량계 월간 점검 ·자체 비교측정 실시 ·유량계실 관리상태 등 –관리점검 분야 ·유량감시시스템 관리대장 관리 ·DATA 보정관리 등	◦수운영정보시스템 추출자료 –제어실 사고 및 통신장애 발생 등에 따른 데이터 미전송 시간 ◦전산 시스템(전자문서) 추출자료 활용 –장애 발생 시 동향보고 시행 여부 등

❍ 단계별 점수 부여

구 분	GIS 운영실적	유량계 유지관리	제어데이터 연계
1단계 (실적점수)	평가표 작성
2단계 (평점)	상대평가		절대평가 (실적점수 적용)
3단계 (표준화 점수)	평점× 가중치(0.02)	평점×가중치 (사업소 0.02, 정수센터 0.03)	평점× 가중치(0.01)

※ GIS 운영실적(평점) =	평가 사업소, 정수센터 실적점수	×100
	사업소, 정수센터 통합1위 실적점수
※ 유량계 유지관리(평점) =	평가대상 사업소, 정수센터 실적점수	×100
	사업소 또는 정수센터 1위 실적점수

Ⅳ		평가결과

❍ 수도사업소

구 분	수도사업소(8개소)
	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
합 계 (순 위)	4.854	4.799	5.000	4.863	4.863	4.864	4.857	4.958
	(7)	(8)	(1)	(4)	(4)	(3)	(6)	(2)
GIS 운영	1.937	1.849	2.000	1.909	1.904	1.937	1.902	1.968
유량계 유지관리	1.917	1.950	2.000	1.954	1.959	1.947	1.955	1.990
제어데이터 연계	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.980	1.000	1.000

❍ 정수센터

구 분	정수센터(6개소)
	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
합 계 (순 위)	5.211	5.855	5.519	5.953	5.809	5.689
	(6)	(2)	(5)	(1)	(3)	(4)
GIS 운영	1.961	1.875	1.519	1.993	1.915	1.706
유량계 유지관리	2.300	2.980	3.000	2.960	2.914	2.983
제어데이터 연계	0.950	1.000	1.000	1.000	0.980	1.000

Ⅴ		주요 지적사항 및 조치계획

【GIS 운영실적 분야】

❍ 상수도관 신설공사 시 연락 미비로 노출측량 미실시(수도사업소)

⇒ 공문 발송을 통해 개선 촉구(개선 미흡 시 사업소장 정례회의 시

회의자료 상정을 통해 인식 개선 촉구)

❍ 안전점검, 유지보수 공사 등록 미흡(정수센터)

⇒ 수시 모니터링 실시(정수센터등록 내 담당자 변경 시 업무 미숙지로     인한 미등록 예방)

【유량계 유지관리 분야】

❍ 유량계실 배수펌프, 압력계 고장 및 내부 침수

❍ 유량감시시스템 유량계 관리대장 및 교정검사 이력 관리 미흡

⇒ 조치결과 제출 요청 공문 발송(미제출 시 내년 경영실적평가 점수 반영)

【제어데이터 연계 분야】

❍ 평가결과 득점 차별성 부족(수도사업소 7개소, 정수센터 4개소 득점 동일)

⇒ 점수 부여방식 보완 추진(향후 총무과 의견 조회 시 개선의견 제출)

Ⅵ		향 후 일 정

❍ 2023.03.21. : 평가결과 제출(공간정보과 → 총무과)

❍ 2023.03.말.  : 협조요청 공문 발송(공간정보과 → 사업소, 정수센터)

- 평가결과 관련 협조 요청 및 조치결과 제출 요청

❍ 2023.04. ~ : 노출측량 여부, 안전점검 실적 입력 등 모니터링 실시

붙임 : 1. 경영실적 평가결과 총괄표 및 집계표.

2. GIS 운영실적 평가결과.

3. 유량계 유지관리 평가결과.

4. 제어데이터 연계 평가결과.  끝.