문서번호	설비부-4232
결재일자	2023. 3. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
이상록		곽용길	03/22
			신용휴
협 조
	주무관			도현

『서울 사진미술관 건립 소방공사』 준공검사 결과보고(1차수)

『서울사진미술관 건립 소방공사』

준공검사 결과보고 (1차수)

2023.  3.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『서울사진미술관 건립 소방공사』

준공검사 결과보고 (1차수)

「서울 사진미술관 건립 소방공사(1차)」에 대하여 건설사업관리단으로부터 접수된 준공검사 결과를 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

ㅇ 지방계약법 제17조 및 같은법 시행령 제64조

ㅇ 공사계약일반조건 제27조

ㅇ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제102조 및 제103조

ㅇ 소방공사 준공검사(1차) 결과보고 (KDU 제23-73호, 2023.03.17.)

Ⅱ		사업개요

ㅇ 사 업 명 : 서울 사진미술관 건립 소방공사(1차)

ㅇ 위    치 : 도봉구 마들로13길 70(창동1-7)

ㅇ 주요설비 : 옥내소화전, 스프링클러, 자동화재탐지설비 등
ㅇ 감 리 단 : ㈜종합건축사사무소 근정

ㅇ 시 공 사 : ㈜명신소방건설

ㅇ 공사기간 및 도급비

구 분	공사기간	도급비(원)	비고
총 차	2022.01.01.~2024.02.14.	*************
1 차	2022.01.01.~2023.03.01.	**********	금회 준공
2 차	2022.03.02.~2024.02.14.	*************

Ⅲ		준공검사 결과

ㅇ 검사일자 : 2023.03.15.

*****************************

********************************

*********************

(단위 : 원)

차수	계약금액	전회 기성금액	금회 준공금액	비고
***	**********	*	**********

ㅇ 건설사업관리단 준공검사 결과서

연번	검사항목	검사결과
1	준공내역서(준공금액) 검토	적합
2	준공내역서(제경비) 검토	적합
3	준공도면 작성 확인	적합
4	설계서대로 시공여부	적합
5	시설물 설치상태(미시공 개소 유무확인)	적합
6	현장 정리상태 검사	적합

□ 건설사업관리기술자 의견

ㅇ 준공검사 실시 결과, 준공서류는 적정하게 작성되었고, 시설물 설치상태 검사결과 설계도서대로 시공 완료되는 등 공사 전반에 걸쳐 설계도서 및 약정대로 완료됨.

□ 공사관리관 입회결과

ㅇ 준공검사자가 계약서, 시방서, 설계내역서 및 도면 등에 따라 준공검사를 실시하였으며, 해당 과정에 이상없음을 확인함.

Ⅳ		조치계획

ㅇ 건설사업관리단에서 실시한 준공검사(1차수) 결과가 적합한 것으로 확인되어, 준공검사 결과를 계약부서(총무부)에 통보 조치하고자 함.

붙임  건설사업관리단 준공검사 결과보고 1부.  끝.