문서번호	정수시설과-883
결재일자	2023. 3. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
윤기영		03/22
		代노성제
협조
	주무관		노운학

토목 건축 시설물 정비계획 및 작업지시(2차)

2023. 3.

구의아리수정수센터

정수시설과

토목·건축 시설물 정비계획 및 작업지시(2차)

정수센터 토목·건축 시설물 중 노후 등으로 인한 보수·정비 및 환경개선이 필요한 시설물에 대하여 다음과 같이 작업지시하여 조치하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2023년 구의아리수정수센터 토목·건축 시설물 유지관리공사

○ 계약금액 : 386,921,700원

○ 공사기간 : 2023. 3. 13. ~ 2024. 6. 30.

○ 도 급 자 : 국성산업개발㈜ 대표 박동식

□ 보고내용

○ 점검자 : 이용성, 노운학, 윤기영

○ 현황 및 조치의견

연번	위 치	점검 결과 및 현황	조치 의견	비고
1		제2정수장 여과지 배수로 물고임 현상으로 인한 유충 발생을 방지하기 위하여 우수 유도 관로 및 배수로 신설 설치 코자 함.	· 우수유도 관로 및 배수로 설치 : 우수유도 관로 D100㎜×30m 배수로 0.1m×3.5m
2		정수지 상부 주민친화공간 음수대 배관 겨울철 동결 누수로 누수복구공사 실시코자 함.	· 음수대 배관 누수복수공사 : 터파기 2m×2m 배관정비 D25㎜×3m
3		정수지 상부 주민친화공간 음수대 배관 누수로 보도블럭이 융기 침하되어 보도블럭 정비 요구됨.	· 보도블럭 정비 : 2.8m×20m

○ 소요예산：금8,000,000원（상수도사업비,영업비용,정수비,수선유지교체비,수선유지비）

○ 작업기간：2023.3.22. ~ 2023.4.25.

□ 행정사항

○ 상기 사항에 대하여 『2023년 구의아리수정수센터 토목‧건축 시설물 유지관리공사』 업체에 지시하여 정비 시행하도록 하고,

○ 신규공종 및 물량증감에 대하여는 추후 설계변경시 반영하고자 함

붙임 : 작업지시서 1부.  끝.